УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора ОАО «ЕЭнС» ______________И.Ю. Мишина «_____» _____________2015 г.

Техническое задание

для организации и проведения открытого запроса предложений

без предварительного квалификационного отбора

на право заключения договора

на выполнение электромонтажных работ

(лот №3)

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения о предмете закупки;

- Организационно-технические требования к Участникам закупки;

- Требования к организации и ведению работ /оказанию услуг;

- Требования по обоснованию цены заявки участника;

- Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок;

- Критерии выбора Победителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Проект договора

- Перечень работ

- Общие сведения об открытом запросе предложений (далее – закупки).

  - Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение электромонтажных работ

Основание для проведения закупки:

    - План закупки на 2015 год, протокол ЗК от 23.11.2015 № 65:

| № закупки | № лота | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| 38-168 | 3 | Выполнение электромонтажных работ |

- участниками закупки могут быть любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства.

    - Источник финансирования: Прочие виды деятельности (10504)

  - Место выполнения работ:

Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург

Сроки выполнения работ:

    - Начало – с момента заключения договора

    - Окончание  – 31.12.2016

  - Ценовые показатели закупки:

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 423 728,82 рублей, кроме того НДС составляет 76 271,18  рублей.

Всего с НДС цена составляет  500 000,00 рублей.

- Организационно-технические требования к Участникам закупки:

Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

2.1. Наличие необходимого количества квалифицированного персонала для выполнения запланированного объема работ:

наличие персонала не ниже четвертой группы по электробезопасности до и выше 1000 В – 3 чел.

2.2. Иметь положительную репутацию и опыт выполнения аналогичных работ не менее одного года.

- Требования к организации и ведению работ

3.1. Объем работ.

Ориентировочный ежемесячный объем работ:  10 работ в месяц на общую стоимость 50 000 рублей с НДС.

Конкретный объем услуг может варьироваться, как в большую, так и в меньшую сторону,  в зависимости от  потребностей потребителей (клиентов).

3.2. Перечень работ указан в Приложении 2 к настоящему ТЗ

- Требования по обоснованию цены заявки участника:

  - В обоснование цены заявки каждый Участник должен предоставить свое коммерческое предложение, составленное по форме 3 тома 1 Документации.

  - Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной и неизменной в течение всего периода исполнения договора и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

  - Цена заявки Участника не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в п.1.3. настоящего Технического задания и начальные (максимальные) цены за единицу работ без учета НДС 18%, указанные в приложении 2.

- Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок:

5.1.  Приложение №2 к настоящему Техническому заданию, заполненное строго по форме Заказчика. Не допускается изменять содержание и порядок строк и столбцов в таблице - необходимо предоставить как отсканированный электронный документ в формате pdf, так и файл, содержащий текст, доступный для копирования и редактирования (документ Word или книга Excel).

5.2. Список персонала, заявленного на выполнение работ по договору в соответствии с п.2.1 настоящего Технического задания, с указанием занимаемой должности и квалификации;

5.3. Копии Протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках персонала, указанного в п. 5.2

5.4. Иные документы в соответствии с томом 1 Документации по запросу предложений.

5.5. Справка об опыте выполнении аналогичных договоров за 2014-2015г.г. составленная по форме 6 тома 1 Документации.

5.6. Копии актов выполненных работ, счета-фактуры, накладные и прочие первичные документы, подтверждающие опыт согласно п.5.5.

Непредставление документов, указанных в  п.п. 5.1-5.4, является основанием  для отклонения Заявки Участника, т.е. предоставление указанных документов в полном объеме является обязательным для Участника закупки.

Непредставление документов, указанных в  п.п.5.5, 5.6 не приводит к отклонению Заявки Участника, указанные документы необходимы для оценки Заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ за 2014-2015 г.г.».

- Критерии выбора Победителя:

  - Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Степень предпочтительности определяется количеством баллов, присваиваемых Заявке участника. Оценка и сопоставление Заявок производится по следующим критериям:

| № | Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | руб. | 80 | Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению наилучшей цены к цене заявки в соответствии с формулой: Бi = (ЗL / Зi)*Бm * На стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения участников учитываются без НДС. Данная оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок и не оказывает влияния на цену заключаемого договора. |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных работ за последние 2 года 2014-2015 гг. (с 01.01.2014 года по текущий момент 2015 года) | руб. | 20 | Заявка, имеющая наибольший опыт выполнения аналогичных работ* в денежном выражении, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их опыта выполнения аналогичных работ к наибольшему опыту выполнения аналогичных работ в соответствии с формулой: Бi = (Зi / ЗL)*Бm В случае если опыт выполнения аналогичных работ у одного или нескольких участников в заявке превышает трехкратную стоимость закупки (п. 1.3.ТЗ), заявке присваивается наивысший балл, а расчетная формула для других участников принимает следующий вид: Бi = (Зi / (3* ЦMAX))*Бm *Аналогичным является опыт, сопоставимый с предметом закупки. * В расчетах не учитываются суммы опыта, не заявленные в Справке об опыте выполнения аналогичных договоров (форма 6 тома 1 документации); * Неподтвержденный опыт из Справки об опыте выполнения аналогичных договоров (без приложения копий актов, счетов-фактур и т.д.) в расчетах не учитывается; |

где:

Бi – балл, присваиваемый i-той заявке;

Зi - значение показателя в i-той заявке;

ЗL - значение показателя, признанного наилучшим;

ЦMAX  - начальная (максимальная) цена закупки, указанная в п. 1.3 ТЗ.;

Бm - весовое значение балла по критерию.

6.2. Итоговый балл, присваиваемый заявке участника, рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев.

  - Наилучшей признается заявка, набравшая наибольшее количество баллов.

Дополнительную информацию можно получить у специалиста ОККО Абросимова Сергея Валерьевича , конт. тел.: +7-343-215-77-27

Составил:

Специалист ОККО __________________Абросимов С.В.

Лист согласования технического задания  на проведение

открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение электромонтажных работ  (лот №3)

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Дата получения | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник сектора бюджетирования УФП | Понкратова О.С. |  |  |  |
| 2 | Ведущий специалист по конкурным процедурам | Тимошенко Е.В. |  |  |  |
| 3 | Начальник ОККО | Некрасова Е.В. |  |  |  |

| № п/п | Замечания | Дата устранения |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

Перечень работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Начальная (максимальная) цена, руб. без учета НДС | Цена, предложенная участником, руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штроб размером 40х40 мм. | п/м | 200 |  |
| 2 | Штроб размером 70х40 мм. | п/м | 270 |  |
| 3 | Подготовка ниши в стене для щитка до 600х600х200 (кирпич) | шт. | 2350 |  |
| 4 | Подготовка ниши в стене для подрозетника. (бетон) | шт. | 250 |  |
| 5 | Подготовка ниши в стене для подрозетника. (кирпич) | шт. | 150 |  |
| 6 | Сверление отверстия в стене для подрозетника. (гипсокартон) | шт. | 100 |  |
| 7 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном, гипсокартонном потолке. | шт. | 200 |  |
| 8 | Сверление сквозного отверстия D=20 мм | шт. | 100 |  |
| 9 | Сверление сквозного отверстия D=40 мм | шт. | 300 |  |
| 10 | Заделка штроб | шт. | 50 |  |
| 11 | Установка подрозетника | шт. | 50 |  |
| 12 | Установка распаячной коробки | шт. | 50 |  |
| 13 | Монтаж перфорированного лотка, короба до 200 мм | п/м | 150 |  |
| 14 | Монтаж перфорированного лотка, короба от 200 мм | п/м | 280 |  |
| 15 | Установка крепежа под мет. лоток на стене. | п/м | 150 |  |
| 16 | Монтаж короба электрического до 60х40 мм | п/м | 60 |  |
| 17 | Монтаж короба электрического от 60х40 мм | п/м | 80 |  |
| 18 | Монтаж ПВХ трубы до D=25 мм | п/м | 50 |  |
| 19 | Монтаж ПВХ трубы от D=25 мм | п/м | 70 |  |
| 20 | Монтаж ВГП трубы до D=32 мм | п/м | 250 |  |
| 21 | Монтаж ВГП трубы от D=32 мм до D=63 мм | п/м | 320 |  |
| 22 | Установка протяжной коробки | шт. | 400 |  |
| 23 | Открытая прокладка кабеля сечением до 4 кв | п/м | 60 |  |
| 24 | Открытая прокладка кабеля сечением от 4 кв мм до 16 кв мм | п/м | 80 |  |
| 25 | Открытая прокладка кабеля сечением от 16 кв мм до 25 кв мм | п/м | 150 |  |
| 26 | Открытая прокладка кабеля сечением от 25 кв мм до 70 кв мм | п/м | 200 |  |
| 27 | Открытая прокладка кабеля сечением от 70 кв мм до 120 кв мм | п/м | 300 |  |
| 28 | Открытая прокладка кабеля сечением от 120 кв мм до 185 кв | п/м | 400 |  |
| 29 | Прокладка кабеля в коробе, трубе, лотке, сечением до 4 кв мм | п/м | 45 |  |
| 30 | Прокладка кабеля в коробе, трубе, лотке, сечением от 4 кв мм | п/м |  |  |
| 31 | Прокладка кабеля в трубе, лотке, сечением от 25 кв мм до 70 кв мм | п/м | 120 |  |
| 32 | Прокладка кабеля в трубе, лотке, сечением от 70 кв мм до 120 кв мм | п/м | 250 |  |
| 33 | Прокладка кабеля в трубе, лотке, сечением от 120 кв | п/м | 370 |  |
| 34 | Прокладка информационного кабеля | п/м | 50 |  |
| 35 | Прокладка телевизионного кабеля | п/м | 50 |  |
| 36 | Прокладка кабеля заземления до 6 кв | п/м | 45 |  |
| 37 | Прокладка кабеля заземления от 6 кв | п/м | 60 |  |
| 38 | Прокладка кабеля заземления от 16 кв | п/м | 60 |  |
| 39 | Прокладка кабеля заземления от 50 кв | п/м | 150 |  |
| 40 | Укладка греющего кабеля | п/м | 60 |  |
| 41 | Укладка греющего кабеля на водостоках, крыше | п/м | 500 |  |
| 42 | Укладка "теплого мата" | кв. м. | 400 |  |
| 43 | Установка внутр | шт. | 180 |  |
| 44 | Установка накладной розетки, выключателя | шт. | 210 |  |
| 45 | Установка розетки на 380 В | шт. | 300 |  |
| 46 | Установка розетки ТВ | шт. | 150 |  |
| 47 | Установка розетки телефонной | шт. | 150 |  |
| 48 | Установка розетки интернет | шт. | 150 |  |
| 49 | Установка кнопки звонка | шт. | 150 |  |
| 50 | Установка терморегулятора теплого пола | шт. | 450 |  |
| 51 | Установка фотоэлемента | шт. | 450 |  |
| 52 | Установка регулятора освещенности (димер) | шт. | 450 |  |
| 53 | Установка радиовыключателя | шт. | 50 |  |
| 54 | Распайка электрической схемы в распаячной коробке | шт. | 300 |  |
| 55 | Бокс навесной на 12 модулей | шт. | 700 |  |
| 56 | Бокс встраевыемый на 12 модулей | шт. | 900 |  |
| 57 | Бокс навесной на 24 модулей | шт. | 700 |  |
| 58 | Бокс встраевыемый на 24 модулей | шт. | 900 |  |
| 59 | Бокс навесной на 36 модулей | шт. | 700 |  |
| 60 | Бокс встраевыемый на 36 модулей | шт. | 900 |  |
| 61 | Бокс навесной от 36 модулей | шт. | 1500 |  |
| 62 | Шкаф напольный H=2000 мм | шт. | 5000 |  |
| 63 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 200 |  |
| 64 | Установка двухполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 240 |  |
| 65 | Установка трёхполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 300 |  |
| 66 | Установка трёхполюсного автомата на 160 А | шт. | 500 |  |
| 67 | Установка трёхполюсного автомата на 250 А | шт. | 700 |  |
| 68 | Установка трёхполюсного автомата на 400 А | шт. | 1800 |  |
| 69 | Установка трёхполюсного автомата на 600 А | шт. | 220 |  |
| 70 | Установка двухполюсного УЗО на DIN-рейку до 100 А | шт. | 300 |  |
| 71 | Установка двухполюсного дифференциального выключателя на DIN-рейку 40 А | шт. | 300 |  |
| 72 | Установка четырёхполюсного УЗО на DIN-рейку до 100 А | шт. | 500 |  |
| 73 | Установка однополюсного модульного контактора на DIN-рейку до 32 А | шт. | 200 |  |
| 74 | Установка двухполюсного модульного контактора на DIN-рейку до 63 А | шт. | 300 |  |
| 75 | Установка четырехполюсного модульного контактора на DIN-рейку до 100 А | шт. | 500 |  |
| 76 | Установка однополюсного выключателя нагрузки на DIN-рейку до 63 А | шт. | 200 |  |
| 77 | Установка однополюсного выключателя нагрузки на DIN-рейку на 125 А | шт. | 300 |  |
| 78 | Установка трехполюсного выключателя нагрузки на DIN-рейку до 125 А | шт. | 500 |  |
| 79 | Установка кнопки управления на DIN-рейку | шт. | 200 |  |
| 80 | Установка кнопки управления на дверь шита | шт. | 200 |  |
| 81 | Установка переключателя управления на DIN-рейку | шт. | 200 |  |
| 82 | Установка импульсного реле на DIN-рейку на 16 А | шт. | 200 |  |
| 83 | Установка однофазного реле контроля фаз | шт. | 1500 |  |
| 84 | Установка трехфазного реле контроля фаз | шт. | 2000 |  |
| 85 | Установка защиты от импульсных перенапряжений | шт. | 2000 |  |
| 86 | Установка реле времени | шт. | 1500 |  |
| 87 | Установка сумеречного выключателя | шт. | 1500 |  |
| 88 | Установка реле отключения неприоритетной нагрузки | шт. | 5000 |  |
| 89 | Установка шинки "нейтраль" до 63 А | шт. | 50 |  |
| 90 | Установка шинки "земля" до 63 А | шт. | 60 |  |
| 91 | Подключение линии в щите | шт. | 200 |  |
| 92 | Установка потолочного светильника с ЛН 2х60 Вт | шт. | 600 |  |
| 93 | Установка потолочного светильника с ЛЛ 2х36 Вт | шт. | 600 |  |
| 94 | Установка потолочного светильника с ЛЛ 4х18 Вт | шт. | 800 |  |
| 95 | Установка настенного светильника с ЛН 2х60 Вт | шт. | 500 |  |
| 96 | Установка настенного светильника с ЛЛ 2х36 Вт | шт. | 500 |  |
| 97 | Установка потолочного встроенного светильника с ЛЛ 4х18 Вт | шт. | 500 |  |
| 98 | Установка встроенного точечного светильника с ГЛН 1х50 Вт | шт. | 500 |  |
| 99 | Установка встроенного светильника с КЛЛ 2х26 Вт | шт. | 500 |  |
| 100 | Установка понижающего трансформатора на 12 В | шт. | 400 |  |
| 101 | Установка люстры с ЛН 5х60 Вт | шт. | 1200 |  |
| 102 | Установка люстры с ЛН 10х60 Вт | шт. | 1500 |  |
| 103 | Монтаж светодиодной ленты | шт. | 60 |  |
| 104 | Установка телевизионного краба | шт. | 300 |  |
| 105 | Установка эл звонка | шт. | 200 |  |
| 106 | Установка вызывной видео панели | шт. | 400 |  |
| 107 | Установка приемной видео панели | шт. | 900 |  |
| 108 | Подключение электо замка | шт. | 300 |  |
| 109 | Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1200 |  |
| 110 | Установка электрического рукосушителя | шт. | 1200 |  |
| 111 | Подключение гидромассажной ванны | шт. | 1200 |  |
| 112 | Подключение душевой кабины | шт. | 1200 |  |
| 113 | Установка вытяжного вентилятора | шт. | 500 |  |
| 114 | Установка контролера для светодиодных ламп | шт. | 800 |  |
| 115 | Установка радиоприемника/реле | шт. | 400 |  |
| 116 | Установка радиоприемника/светорегулятор | шт. | 800 |  |
| 117 | Установка стабилизатора напряжения до 2 кВт | шт. | 4000 |  |
| 118 | Установка стабилизатора напряжения на 20 кВт | шт. | 8000 |  |
| 119 | Установка коробки КУП | шт. | 400 |  |
| 120 | Установка электросчетчика | шт. | 1500 |  |
| 121 | Установка трансформаторов тока | шт. | 500 |  |
| 122 | Подключение электроводонагревателя | шт. | 400 |  |
| 123 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 30 |  |
| 124 | Демонтаж светильников | шт. | 40 |  |
| 125 | Демонтаж автомата | шт. | 40 |  |
| 126 | Демонтаж короба, трубы, лотка | п/м | 30 |  |
| 127 | Демонтаж электропроводки | п/м | 10 |  |
| 128 | Поверка 1-фазного 1-тарифного электросчетчика | шт | 750,00 |  |
| 129 | Поверка и ремонт 1-фазного 2-тарифного электросчетчика | шт | 1 210,00 |  |
| 130 | Поверка 3-фазного 1-тарифного электросчетчика | шт | 1 210,00 |  |
| 131 | Поверка 3-фазного 2-тарифного электросчетчика | шт | 2 310,00 |  |
| 132 | Ремонт 3-фазного электросчетчика | шт | 900,00 |  |
| 133 | Замена блока питания | шт | 600,00 |  |
| 134 | Поверка 3-фазного 2-х тарифного электросчетчика ( кл. точности 0,5S) | шт | 4 950,00 |  |
| 135 | Экспертная поверка 1-фазного индукционного электросчетчика | шт | 935,00 |  |
| 136 | Экспертная поверка 1-фазного статического электросчетчика | шт | 2 090,00 |  |
| 137 | Экспертная поверка 3-фазного индукционного электросчетчика | шт | 2 475,00 |  |
| 138 | Экспертная поверка 3-фазного статического электросчетчика | шт | 3 300,00 |  |