## приложение к ТЗ
Приложение №1 к Техническому заданию для организации и проведения открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов учета электроэнергии для АО «ЕЭнС» в 2017 г.
Перечень и объемы закупаемой продукции.
АО "ЕЭнС" намерено приобрести следующую продукцию :
№ п/п | Продукция |  |  |  | Ед. изм. | Количество | Цена ед. изм.,руб. с НДС (18%) | Общая сумма в руб. с НДС (18%)
| Наименование продукции |  | Требования к качеству продукции
| согласно закупочной документации Заказчика | от Участника (указывается наименование из каталога производителя) | Наименование производителя | ГОСТ, технический регламент, Техусловия (ТУ) на изготовление
1 | 2 | 3* | 4* | 5* | 6 | 7 | 8* | 9*
Закупка № ________ лот № 1 Поставка приборов учета электроэнергии
Объем поставки под потребность 2017 года
1 | Счётчик 3ф 1тар. СТЭ-561/П60-1-4М-K4 - 3ф. 1 тар. акт.эн. 5- 60А 380В кл.1 мех.-дисп. подвесной/DIN (корп.К4) телем.вых. . ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 |  |  |  | шт. | 2
2 | Счётчик 3ф. 2-х т СТЭ-561/П5-Т-4Р-2i-К4 - 3ф. 2-х тар. акт.-реакт.эн. 5 - 10А 380В кл.1,0/2,0 ЖК-дисп. подвесной/DIN RS-232 IrDA телем.вых. до 8-тар. ГОСТ 30207-94, ГОСТ 26035-83 |  |  |  | шт. | 2
3 | Счётчик 3ф. 2-х т СТЭ-561/П5-Т-4Р-2i-К4 - 3ф. 2-х тар. акт.-реакт.эн. 5 - 10А 380В кл.1,0/2,0 ЖК-дисп. подвесной/DIN RS-232 IrDA телем.вых. до 8-тар. ГОСТ 30207-94, ГОСТ 26035-83 |  |  |  | шт. | 16
4 | Счётчик 3ф. 2-х т СТЭ-561/П60-Т-4Р-2i-K4 - 3ф. 2-х тар. акт.-реакт.эн. 5-60А 380В кл.1,0/2,0 ЖК-дисп. подвесной/DIN RS-232 IrDA телем.вых. до 8-тар. ГОСТ 30207-94, ГОСТ 26035-83 |  |  |  | шт. | 40
5 | Счётчик 3ф. 2-х т СТЭ-561/П60-Т-4Р-2i-K4 - 3ф. 2-х тар. акт.-реакт.эн. 5-60А 380В кл.1,0/2,0 ЖК-дисп. подвесной/DIN RS-232 IrDA телем.вых. до 8-тар. ГОСТ 30207-94, ГОСТ 26035-83 |  |  |  | шт. | 15
6 | Счётчик CE-102 R5 145 OK 1ф. 2 тар. - 1ф. 2-х.тар. Акт.зн 5-60 А 230В кл.1,0 ЖК-дисп. Подвесной/ DIN RS-485. оптопорт ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31818.11-2012 |  |  |  | шт. | 15
7 | Счетчик МАЯК 301АРТ.131Т.2ИПО2Б 3ф. - 100/5А Т4 ЖК Щ кл.1/2ѕ. Оптопорт. RS-485 ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 |  |  |  | шт. | 2
8 | Счетчик Маяк Т301АРТ.153Т.2ИПО2Б - Тр/5А Т4 ЖК Щ кл0.5S/1. оптопорт. RS-485 ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 |  |  |  | шт. | 2
9 | Счетчик Меркурий 231AT-01 кл.т.1,0 - 3ф. 2-х.тар. Акт.зн.5-60А. 380В кл.1,0 ЖК-дисп. Оптопорт. Подвесной/DIN ГОСТ Р51350-99, ГОСТ 22261-04 |  |  |  | шт. | 20
10 | Счетчик Меркурий 231AT-01 кл.т.1,0 - 3ф. 2-х.тар. Акт.зн.5-60А. 380В кл.1,0 ЖК-дисп. Оптопорт. Подвесной/DIN ГОСТ Р51350-99, ГОСТ 22261-04 |  |  |  | шт. | 10
11 | Счетчик СЕ 102М R5 145-A 1ф 5(60)А - 1ф. 4-х.тар. Акт.зн 5-60 А 230В кл.1,0 ЖК-дисп. Подвесной/ DIN RS-485. оптопорт ГОСТ 52320-2005, ГОСТ 52322-2005 |  |  |  | шт. | 5
12 | Счетчик СЕ 102М S7 145 JV - 1ф. Многотарифный. 5-60А 230В кл.1,0 ЖК-дисп. Подвесной/DIN RS-485. оптопорт ГОСТ 52320-2005, ГОСТ 52322-2005 |  |  |  | шт. | 15
13 | Счетчик СЕ 301 R33 145 JAZ - 3ф. 2-х.тар. Акт.зн 5-100А 380В кл.0,5/1,0s ЖК-дисп. Подвесной/ DIN RS-485 Оптопорт ГОСТ 31818.11-2012 , ГОСТ 31819.21-2012 |  |  |  | шт. | 10
14 | Счетчик СЕ 301 R33 146 JAZ - 3ф. 2-х.тар. Акт.зн 5-100А 380В кл.0,5/1,0s ЖК-дисп. Подвесной/ DIN RS-485 Оптопорт ГОСТ Р 52320-2005 , ГОСТ Р 52322-2005 |  |  |  | шт. | 5
15 | Счетчик СЕ301 R33 043 JAZ 0,5S - 3ф. 2-х.тар. Акт.зн 5А 380В кл.0,5/ ЖК-дисп. Подвесной/ DIN RS-485 Оптопорт ГОСТ Р 52320-2005 , ГОСТ Р 52322-2005 |  |  |  | шт. | 10
16 | Счётчик СЕ-306 R33 145-JAZ - 3ф. многотар. Акт.зн 5-60А 380В кл.1,0/ ЖК-дисп. Подвесной/ DIN RS-485 Оптопорт ГОСТ-31818.11, ГОСТ-31819.21 |  |  |  | шт. | 90
17 | Счётчик СОЭ-55/60-Ш-Т-215 1ф. 2 тар.- 1ф. 2-х тар. акт.-реакт.эн. 5-60А 220В кл.1,0/ ЖК-дисп. подвесной/DIN RS-232 IrDA телем.вых. до 4-тар. ГОСТ Р 52320-2005 , ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52322-2005 |  |  |  | шт. | 2
18 | Счетчик Э/Э 1ф CE-102M R5 145 J - 1ф. 4-х.тар. Акт.зн 5-60 А 230В кл.1,0 ЖК-дисп. Подвесной/ DIN RS-485. оптопорт ГОСТ 52320-2005, ГОСТ 52322-2005 |  |  |  | шт. | 60
19 | Счетчик э/э 1ф СОЭ-5/50-Ш-Т-112 многотар - 1ф. 2-х тар. акт.-реакт.эн. 5-50А 220В кл.1,0/ ЖК-дисп. подвесной/DIN RS-232 IrDA телем.вых. до 4-тар. ГОСТ Р 52320-2005 , ГОСТ Р 52322-2005 |  |  |  | шт. | 160
20 | Счетчик э/э многотариф.СОЭ-55/60-Ш-Т-312 - 1ф. многотар. акт.-реакт.эн. 5-60А 220В кл.1,0/ ЖК-дисп. подвесной/DIN RS-232 IrDA телем.вых. до 4-тар. ГОСТ Р 52320-2005 , ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52322-2005 |  |  |  | шт. | 20
21 | Счетчик э/э ПСЧ-4ТМ.05МК.04 5А кл.0,5S/1 - 3ф. Многотар. Акт.зна. 5-100А 380В кл.0,5/1,0 ЖК-дисп. подвесной/DIN RS-485 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012 |  |  |  | шт. | 5
22 | Счётчик э/э СТЭ-561/П100-1-4М-К4 3ф.1 та - 3ф. 1-тар. Акт.зн 10-100А 380В кл.1,0/ ЖК-дисп. Подвесной/ DIN RS-485 ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 |  |  |  | шт. | 4
23 | Счетчик э/э ЦЭ6807Б1Д 1фаз, 1тар, кл.т 1 - 1ф.1-тар. Акт.зн.5-60А 220В кл. 1,0/ ЖК-дисп. Подвесной/ DIN ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 |  |  |  | шт. | 2
24 | Счётчик ээ СЕ-101 R5.1 145 1ф.1т. - 1ф. 1-тар. Акт зн. 5-60А 230В кл.1,0/ ЖК-дисп. Подвесной/ DIN ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 |  |  |  | шт. | 30
Итого по лоту: | [5 empty] | 542 |  | 0
Участник закупки заполняет только колонки 3*, 4*,5*, 8*, 9*.
Изменять форму и содержание таблицы не допускается.
| Начальник ОККО | Е. Н. Репина