Приложение №2

Ведомость договорной цены.

«Парк отдыха в границах улиц Ю. Фучика – А. Шварца – б. Самоцветный, площадью 61670 кв.м., кадастровый номер 66:41:00 00 000:338».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Кол-во, раб. | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж и подключение светильников ЖТУ**10-70-001**  с опорой высотой 4 метра. В соответствии с проектом. ( в том числе стоимость материалов) | 88 |  |  |
| 2 | Монтаж и подключение светильников ЖТУ**10-70-001**  с опорой высотой 4 метра в старые закладные.( в том числе стоимость иатериалов) | 26 |  |  |
| 3 | Монтаж и подключение светильников с высотой опоры 9 метров, с установкой на каждой опоре четырех светильников ЖТУ 10-70-001 . Прокладка кабельной линии. ( в том числе стоимость материалов) | 5 |  |  |
| 4 | Установка и подключение Шкафа управления электроснабжением парка. (в том числе стоимость материалов) | 1 |  |  |
| 5 | Работы по отключению демонтируемых светильников, демонтаж кабельных линий с установкой концевых термоусадочных муфт. ( в том числе стоимость материалов) | 30 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |

Субподрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_