Приложение №3

График выполнения работ.

«Парк отдыха в границах улиц Ю. Фучика – А. Шварца – б. Самоцветный, площадью 61670 кв.м., кадастровый номер 66:41:00 00 000:338».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Кол-во, раб. | Срок субподрядчика. | Требуемый срок. (не позднее) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж и подключение светильников ЖТУ**10-70-001**  с опорой высотой 4 метра. В соответствии с проектом. | 88 |  | 01.11.2016 |
| 2 | Монтаж и подключение светильников ЖТУ**10-70-001**  с опорой высотой 4 метра в старые закладные. | 26 |  | 01.11.2016 |
| 3 | Монтаж и подключение светильников с высотой опоры 9 метров, с установкой на каждой опоре четырех светильников ЖТУ 10-70-001 . Прокладка кабельной линии. | 5 |  | 01.11.2016 |
| 4 | Установка и подключение Шкафа управления электроснабжением парка. | 1 |  | 01.11.2016 |
| 5 | Работы по отключению демонтируемых светильников, демонтаж кабельных линий с установкой концевых термоусадочных муфт. | 30 |  | 01.11.2016 |
|  | Срок сдачи объекта. |  |  | 01.11.2016 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |

Субподрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_