|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель директора по ИТ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» |
|  |  | ________________ Н.В. Соколова |
|  |  | «___» ___________ 2015 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого запроса цен

предмет открытого запроса цен: поставка серверного оборудования

для нужд ОАО «ЕЭнС» в 3 квартале 2015 года

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения о предмете открытого запроса цен.

- Организационно-технические требования к Участникам закупки.

- Технические и функциональные требования к товару.

- Условия и сроки поставки.

- Требования по обоснованию цены заявки.

- Порядок и условия оплаты.

- Требования к гарантийным обязательствам.

- Перечень документов, предоставляемых участниками в составе заявок.

- Критерии выбора победителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Спецификация.

- Технические требования, предъявляемые к поставляемому серверному оборудованию.

- Проект договора поставки.

1. Общие сведения о предмете открытого запроса цен

1.1. Предмет открытого запроса цен:

Право заключения договора на поставку серверного оборудования  (далее также – товар, оборудование) для нужд ОАО «ЕЭнС».

1.2. Основание для проведения открытого запроса цен:

1.2.1. План закупок на 2015 год, закупка № 4-154, лот №1;

1.2.2. Источник финансирования: себестоимость.

1.3. Место поставки:

Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а

1.4. Сроки поставки:

1.4.1 Начало поставки – с момента заключения договора;

1.4.2 Окончание поставки – 30.09.2015 г.

1.5. Ценовые показатели открытого запроса цен:

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) –4 100 000,00  рублей, кроме того НДС - 738 000,00 руб.

Всего с НДС цена составляет  4 838 000,00 руб.

2. Организационно-технические требования к участникам закупки

2.1. Участник должен удовлетворять следующим требованиям:

- Являться непосредственным изготовителем товара, дилером или состоять в договорных отношениях с производителем товара.

## 3.Технические и функциональные требования к товару

3.1. Технические требования к товару

Технические требования к товару указаны в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

3.2. Количество товара

Количество товара указано в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

3.3. Функциональные требования к товару

3.3.1. Весь товар должен быть сертифицирован.

3.3.2. Поставляемый товар должен быть новым, оригинальным, не являться аналогом или изготовленным по технологии промышленного восстановления (процесс рецикла).

3.3.3. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке или таре в соответствии с требованиями производителей.

3.3.4. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность товара при транспортировке и хранении. Герметизирующая лента, при ее наличии, должна легко удаляться.

3.3.5. Все поставляемое серверное оборудование должно комплектоваться набором для крепления в 19” телеметрическую стойку.

3.3.6. Поставляемый товар должен иметь санитарно-эпидемиологические сертификаты, гарантирующие его безопасность для здоровья.

3.3.7. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать ГОСТам, ТУ или иным нормативно-техническим документам.

Требования к качеству маркировки - Маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, термополоса и т.п.)); номер партии на упаковке и на оборудовании должны совпадать.

    - Программное обеспечение или лицензии на рекомендуемое производителем программное обеспечение для управления, мониторинга функционирования и динамической оптимизации производительности оборудования должно поставляться совместно с оборудованием и покрывать однозначно все уже установленные в системе компоненты, если по функционалу не предусмотрено иного.

3.3.9. Описание функциональных характеристик программного обеспечения,  поставляемого совместно с товаром, для определения соответствия запрашиваемым требованиям, должно быть представлено на русском языке.

3.3.10. Должен быть произведен авторизованный запуск системы в работу, выполняемый инженерами Производителя оборудования на площадке Покупателя. При этом контрольные или приемо-сдаточные мероприятия должны проводиться в соответствии с рекомендациями производителя.

4.	Условия и сроки поставки.

4.1. Поставка товаров производится вместе с оригиналами актов приемки товара, оформленных в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1 и транспортных накладных, оформленных по форме Приложения № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272, непосредственно Покупателю по адресу:

г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 17а.

4.2. Поставка товара осуществляется в срок до 30 сентября 2015 года.

4.3. Обязанность Поставщика по поставке (передаче) товара Покупателю считается исполненной с момента фактической передачи товара и подписания сторонами акта приема-передачи и (или) товарной накладной.

4.4. Доставка товара осуществляется автотранспортом, силами и за счёт средств Поставщика.

4.5. Иные способы доставки могут осуществляться только по письменному согласию Покупателя.

4.6. Подробно условия поставки и приемки товара указаны в проекте договора (приложение №3 к настоящему Техническому заданию).

- Требования по обоснованию цены заявки:

5.1. В обоснование цены заявки каждый Участник должен предоставить свою Спецификацию, составленную по форме Приложения № 1 к настоящему ТЗ.

5.2. Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной и неизменной в течение всего периода исполнения договора и включает в себя все затраты, включая НДС, стоимость тары и упаковки, в том числе расходы на транспортировку товара до ПОКУПАТЕЛЯ, разгрузку товара, а также все прочие расходы, связанные с выполнением поставок, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

6. Порядок и условия оплаты

6.1. Оплата производится в рублях по согласованной сторонами Спецификации (Приложение №1 к Договору) на основании выставленного счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.2.Оплата товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной.

6.3.Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ.

7. Требования к гарантийным обязательствам

7.1. На поставленный товар, в том числе и на скрытые недостатки (недостатки, которые не могут быть выявлены в ходе визуального осмотра товара), устанавливается гарантийный срок сервисной поддержки  не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания представителями обеих Сторон Акта приема-передачи. Для Сервера хранения данных с дисковой полкой и всеми их дополнительными аппаратными и программными компонентами должен быть предоставлен расширенный сервис с реакцией четыре часа, не хуже чем в круглосуточном режиме с устранением проблем на месте установки оборудования.

7.2. В случае выявления недостатков товара в период действия гарантийного срока, либо в случае, если товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не будет соответствовать требованиям, Покупатель может отказаться от него, и Поставщик обязан будет своими силами и за свой счет произвести замену товара несоответствующего качества, либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя.

7.3. В случае если замена товара Поставщиком не представляется возможным, Поставщик обязан вернуть Покупателю стоимость некачественного товара.

7.4. Подробно требования к гарантийным обязательствам указаны в проекте договора (приложение №3 к настоящему Техническому заданию).

8. Перечень документов, предоставляемых участниками в составе заявок

8.1. Спецификация, составленная по форме Приложения № 1 к настоящему ТЗ.

8.2. Письмо о наличии специализированного сервисного центра в г. Екатеринбурге или о наличии сервисных договоров с организациями, имеющими сервисный центр в г. Екатеринбурге и производящими сервисное обслуживание поставляемого товара, указанного в Спецификации.

8.3. Копии документов, подтверждающих дилерские или договорные полномочия с изготовителями товара, указанного в Спецификации.

9. Критерии выбора победителя

Критерием определения победителя является наименьшая цена заявки (без НДС), при условии соответствия самой заявки и предлагаемого товара требованиям Документации по открытому запросу цен. Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей.

Дополнительную информацию по настоящему Техническому заданию можно получить у начальника отдела сетевой инфраструктуры ОАО «ЕЭнС» Павловича Павла Николаевича, тел. 8(343)215-76-41.

Составил:

Начальник ОСИ ______________ П.Н. Павлович

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Ведущий специалист по конкурсным процедурам | Е.В. Тимошенко |
| Начальник сектора бюджетирования УФП | Е.Е. Брекотнина |