УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по ОРЭ и взаимодействию с ТСО В.Г. Жиженков «_____» ________________20__ г.

Техническое задание

на проведение открытого запроса предложений

без предварительного квалификационного отбора

Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на выполнение работ по получению Акта соответствия системы АИИС КУЭ

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» требованиям ОРЭ по классу «А»

##### Производственное отделение: ОАО   «Екатеринбургэнергосбыт»

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения о предмете открытого запроса предложений;

- Организационно-технические требования к Участникам запроса предложений;

- Требования к организации и ведению работ;

- Требования по обоснованию цены заявки участника;

- Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок;

- Критерии выбора Победителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Проект договора;

- План - график выполнения работ;

- Сводная ведомость объемов работ по получению Акта соответствия АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» требованиям ОРЭ по классу «А»

- Перечень требований предъявляемых к выполнению работ.

- Методика оценки финансовой устойчивости Участников закупочных процедур;

- Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

  - Предмет открытого запроса предложений:

Право заключения договора на выполнение работ по получению  Акта соответствия системы АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» требованиям ОРЭ по классу «А».

  - Основание для проведения открытого запроса предложений:

    - План закупки на 2015 год, закупка № 17-154, лот № 1;

    - Источник финансирования: себестоимость.

  - Место выполнения работ:

Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург (по месту расположения объектов и серверного оборудования АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»).

  - Содержание и сроки выполнения работ по открытому запросу предложений:

    - Начало выполнения работ – с момента заключения договора;

    - Предельный срок выполнения работ – 15.12.2015 года;

Участник открытого запроса предложений должен выполнить этапы работ, указанные в п. 1.4.3, не позднее сроков, определенных в Плане-графике работ по получению Акта соответствия АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» требованиям ОРЭ по классу «А» (Приложение № 2 к ТЗ).  Заявки, не обеспечивающие выполнение работ в указанные сроки, к участию в закупке не допускаются.

    - В процессе выполнения работ по получению Акта соответствия АИИС КУЭ требованиям ОРЭ реализуются следующие этапы:

- Проведение документального обследования АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»;

- Организация поверки компонентов АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и приведение метрологической документации в соответствие требованиям ОРЭМ;

- Формирование комплекта необходимых документов для получения Акта соответствия по классу «А»;

- Обеспечение согласования комплекта документов в ОАО «АТС» и организация и проведение выездных испытаний АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Перечень работ по каждому этапу с указанием отчетных документов указан в Приложении № 3 к ТЗ.

    - Количество точек поставки входящих в ГТП ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по состоянию на 01.02.2015  -  185 , точек измерения – 298, количество сечений со смежными субъектами ОРЭ – 6.

    - Результатом работ является полученный в ОАО «АТС» Акт о соответствии АИИС КУЭ требованиям ОРЭМ по классу «А».

  - Ценовые показатели открытого запроса предложений:

Предельная стоимость работ, поручаемых Подрядчику (стоимость закупки), составляет 3 950 000 рублей, кроме того НДС составляет 711 000  рублей.

Всего с НДС цена составляет 4 661 000 рублей.

- Организационно-технические требования к Участникам открытого запроса предложений:

Участник открытого запроса предложений должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

  - Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора).

  - Не находиться в процессе ликвидации; в отношении его не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); на имущество Участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест или иное обременение; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя).

  - Не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год;

  - Не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды различного уровня, пеней, процентов за пользование бюджетными и внебюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации за предыдущий отчетный период, превышающей 25% стоимости чистых активов Участника;

  - Не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

  - Состоять в саморегулируемой организации (далее - СРО) и иметь допуск на выполнение работ, указанных в Приложении №4 к ТЗ;

  - Обладать профессиональными знаниями и опытом выполнения работ по  получению Актов соответствия системы АИИС КУЭ требованиям ОРЭ по классу «В» и «А». Иметь за последние 2 (два) года (с 01.01.2013 по дату объявления о данной закупке)  не менее 3 (трех) исполненных договоров по выполнению аналогичных работ, подтвержденных копиями актов сдачи-приёмки выполненных проектно-изыскательских работ или копиями справок по форме КС-3, заявленных в форме Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6 раздела 3 тома 1 Документации);

  - Иметь в составе заявки комплект документов, перечисленный в п. 5 настоящего ТЗ;

  - Должен выполнить не менее 70%  работ c использованием собственных ресурсов (включая ресурсы ДЗО);

  - Оценка финансовой устойчивости предприятия должна быть не ниже 35 баллов согласно методике оценки (Приложение № 4 настоящего ТЗ) (расчет финансовой устойчивости предприятия производится исходя из данных бухгалтерской отчетности за последний завершенный год). Участник, имеющий показатель устойчивости меньше 35 баллов или стоимость чистых активов меньше 0 или коэффициент соизмеримости меньше 0,5, к участию в закупке не допускается.

  - Наличие у Участника статуса субъекта ОРЭ.

- Требования к организации и ведению работ:

  - Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с Приложением 11 «Регламент коммерческого учета электроэнергии»,  Приложением 11.1 «Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии»,  Приложением 11.5 «Требования к проведению испытаний для определения соответствия автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии техническим тебованиям ОРЭМ и присвоения коэффициентов класса «АИИС»  к  Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, утвержденному ОАО «АТС», с соблюдением требований действующего законодательства и проекта договора (Приложение № 1 к ТЗ).

  - Подробные требования, предъявляемы к каждому этапу выполняемых работ, изложены в Приложении № 4 к ТЗ.

  - Работы должны вестись в соответствии с представленным Участником детальным Планом-графиком работ, выполненном в ПО  «Primavera»/«MS Project». Выделенный в Плане–графике этап работ должен содержать законченный цикл работ (раздел, стадия и пр.).

  - В процессе выполнения работ необходимо согласовать с Заказчиком комплект подготовленных документов, а также провести согласование  документации во всех необходимых организациях, учреждениях, ведомствах и инстанциях. Представить комплект документов со всеми согласованиями Заказчику на утверждение.

- Требования по обоснованию цены заявки открытого запроса предложений:

  - В обоснование цены заявки каждый Участник должен предоставить свою калькуляцию работ, составленную по форме 3 тома 1 Документации по запросу предложений.

  - Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной и неизменной в течение всего периода исполнения договора и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

- Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок:

  - Для подтверждения сведений о допуске к видам работ, являющихся предметом данной закупки, Участник должен предоставить в составе своей заявки:

    - Копию свидетельства СРО со сведениями о допуске к видам работ, указанным в Приложении № 4 к ТЗ.

    - Копию выписки из реестра членов СРО, членом которой является участник, выданной не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок.

  - Копии актов сдачи-приёмки выполненных работ или копии справок по форме КС-3, полученные за последние 2 (два) года (с 01.01.2013 по дату объявления о данной закупке), не менее чем по 3 (трем) исполненным договорам, заявленным в форме Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6 раздела 3 тома 1 Документации). Даты актов, КС-3, КС-2 должны находиться в пределах срока действия договора либо к договору должны быть предоставлены доп. соглашения о продлении сроков.

  - Копии заключенных договоров (без приложений), по которым предоставлены акты сдачи-приёмки выполненных работ или справки КС-З в соответствии с п. 5.2. настоящего ТЗ;

  - Заполненный План - график работ по форме приложения № 2 к ТЗ, выполненный в формате Microsoft Project.

  - Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в соответствии с приказом ФНС от 21 января 2013 г. N ММВ-7-12/22@. Дата выдачи справки должна быть не ранее 30 дней от даты объявления о данной закупке.

  - Копия бухгалтерского баланса за последний завершённый год и последний отчетный период.

  - Документы на субподрядную организацию, привлекаемую для выполнения работ, чья стоимость:

- не превышает 5 % от общей стоимости работ – в соответствии с п.п. 5.1.настоящего ТЗ;

- превышает 5 % от общей стоимости работ – в соответствии с п.п. 5.1 – 5.6. настоящего ТЗ.

  - Копию Аттестата аккредитации на право проведения метрологической экспертизы и аттестации методик (методов) измерений количества электроэнергии с использованием АИИС КУЭ, выданный Федеральной службой по аккредитации, либо действующий договор с аккредитованными компаниями на право осуществления данного вида деятельности.

  - Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или Федеральной службы по аккредитации на право проведения работ по поверке средств измерений электрических и магнитных величин с приложением (область аккредитации), либо действующий договор с аккредитованными компаниями на право осуществления данного вида деятельности.

  - Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или Федеральной службы по аккредитации на право проведения испытаний средств измерений в целях утверждения типа с приложением (область аккредитации), либо действующий договор с аккредитованными компаниями на право осуществления данного вида деятельности.

  - Свидетельство о регистрации электролаборатории, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором).

  - Сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO 9001 (по предмету закупки).

  - Сертификаты (свидетельства) о повышении квалификации по специализации: «Программно-технический комплекс «ЭКОМ» Наладка и администрирование» в количестве не менее 2 шт.

  - Сертификаты специалистов (свидетельства) о повышении квалификации по  теме: «Микропроцессорные счетчики электрической энергии серии СЭБ, ПСЧ, СЭТ производства ФГУП «Нижегородский завод  имени М.В. Фрунзе» в количестве не менее 2 шт.

  - Сертификаты специалистов (свидетельства) о повышении квалификации по  теме: «Трехфазные микропроцессорные счетчики электроэнергии семейства АЛЬФА» в количестве 1  шт.

  - Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) или копия сертификата соответствия экологического менеджмента требованиями стандарта ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007);

  - Копии сертификатов руководителей проектов IPMA/PMA категории не ниже D;

  - Копии сертификатов специалистов (планировщиков) по работе в программном обеспечении «Primavera»/«MS Project».

  - Копию свидетельства о внесении в реестр субъектов оптового рынка.

- Критерии выбора Победителя:

  - В рамках открытого запроса предложений, Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Степень предпочтительности определяется количеством баллов, присваиваемых Заявке участника. Оценка и сопоставление Заявок производится по следующим критериям:

| № | Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | руб. | 60 | Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению наилучшей цены к цене заявки в соответствии с формулой: Бi = (ЗL / Зi)*Бm * На стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения участников учитываются без НДС. Данная оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок и не оказывает влияния на цену заключаемого договора. |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных работ за последние 2 (два) календарных года (с 01.01.2013 по дату объявления о данной закупке) | руб. | 20 | Заявка, имеющая наибольший опыт выполнения аналогичных работ в денежном выражении, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их опыта выполнения аналогичных работ к наибольшему опыту выполнения аналогичных работ в соответствии с формулой: Бi = (Зi / ЗL)*Бm В случае если опыт выполнения аналогичных работ у одного или нескольких участников в заявке превышает двукратную стоимость закупки (п. 1.5.ТЗ), заявке присваивается наивысший балл, а расчетная формула для других участников принимает следующий вид: Бi = (Зi / (2* ЦMAX))*Бm *Аналогичным является опыт по получению Актов соответствия системы АИИС КУЭ требованиям ОРЭ по классу «В» и «А»; * В расчетах не учитываются суммы опыта, не заявленные в Справке об опыте выполнения аналогичных работ (форма 6 тома 1 документации); * Неподтвержденный опыт из Справки об опыте выполнения аналогичных работ (без приложения копий КС-3) в расчетах не учитывается; *Незавершённые договоры учитываются в объеме приложенных копий подписанных заказчиком справок о стоимости работ по форме КС-3. |
| 3 | Сроки выполнения работ с момента заключения договора в соответствии с предоставленным участником графиком формате «MS Project» | кален дней | 15 | Заявка, имеющая наименьшие сроки выполнения работ, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению наименьших сроков к срокам заявки в соответствии с формулой: Бi = (ЗL / Зi)*Бm В случае если сроки выполнения работ у одного или нескольких участников в заявке менее 70% от общего времени выполнения работ (п.1.4.2.ТЗ), заявке присваивается наивысший балл, а расчетная формула для других участников принимает следующий вид: Бi = (Зс / Зi)*Бm |
| 4 | Квалификация участника, в том числе: | - | 5 | Общий балл заявки участника по критерию «Квалификация Участника» рассчитывается как сумма полученных баллов по каждому подкритерию |
| 4.1 | Наличие сертификата соответствия систем менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) или ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) |  | 2 | Участник, подтвердивший соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) или ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) и предоставивший сертификат, получает 2 балла, в случае неподтверждения этого подкритерия и отсутствия сертификата – 0 баллов. |
| 4.2 | Наличие сертификатов руководителей проектов IPMA/PMA категории не ниже «D» |  | 2 | Участник, предоставивший сертификаты руководителей проектов IPMA/PMA категории не ниже «D», получает 2 балла, в случае неподтверждения этого подкритерия и отсутствия сертификата – 0 баллов. |
| 4.3 | Наличие сертификатов специалистов (планировщиков) по работе в программном обеспечении «Primavera»/«MS Project» |  | 1 | Участник, предоставивший сертификаты специалистов (планировщиков) по работе в программном обеспечении «Primavera»/«MS Project», получает 1 балл, в случае неподтверждения этого подкритерия и отсутствия сертификата – 0 баллов. |

где:

Бi – балл, присваиваемый i-той заявке;

Зi - значение показателя в i-той заявке;

ЗL - значение показателя, признанного наилучшим;

Зc  -  лимитные сроки выполнения работ, равные 70% от общего времени выполнения работ (п.1.4.2 ТЗ);

ЦMAX  - предельная цена по закупке, указанная в п. 1.5.;

Бm - весовое значение балла по критерию.

6.2. Итоговый балл, присваиваемый заявке участника, рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев.

  - Наилучшей признается заявка, набравшая наибольшее количество баллов.

Дополнительную информацию можно получить у начальника отдела учета электроэнергии ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» Елышева Сергея Валентиновича, по тел.: 215-77-17

Составил:

Начальник отдела учета ЭЭ                                                            С.В. Елышев

Приложение №2

к Техническому заданию

План-график работ

по получению Акта соответствия АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» требованиям ОРЭ по классу «А»

| № п/п | Наименование работ | Начало работ* | Окончание работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение документального обследования АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» | С момента заключения договора | 16.04.2015 |
| 2 | Организация поверки компонентов АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и приведение метрологической документации в соответствие требованиям ОРЭМ | 17.04.2015 | 01.07.2015 |
| 3 | Формирование комплекта необходимых документов для получения Акта соответствия по классу А | 02.07.2015 | 31.07.2015 |
| 4 | Обеспечение согласования комплекта документов в ОАО «АТС» и организация и проведение выездных испытаний АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» | 01.08.2015 | 15.12.2015 |

*Участник должен указать свои сроки выполнения работ в соответствии с п. 1.4.2 ТЗ

Приложение №3

к Техническому заданию

Сводная ведомость

объемов работ по получению Акта соответствия АИИС КУЭ

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» требованиям ОРЭ по классу «А»

| Наименование этапа работ | Наименование работ | Итоговые (отчетные) документы |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. Проведение документального обследования АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» | Обследование существующей системы АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» | Отчет о ППО; Детальный план работ, выполненный в ПО «Primavera»/«MS Project» |
| Этап 2. Организация поверки компонентов АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и приведение метрологической документации в соответствие требованиям ОРЭМ | Организация поверки измерительных ТТ, ТН, счетчиков электрической энергии, УСПД и УССВ, получение актуального описания типа и МИ | Свидетельства о поверке измерительных ТТ, ТН, счетчиков электрической энергии, УСПД и УССВ; Описание типа; Методика измерений (МИ), Свидетельство об аттестации МИ |
| Этап 3. Формирование комплекта необходимых документов для получения Акта соответствия по классу «А» | Разработка программы и методики испытаний АИИС КУЭ. | Программа и методика испытаний АИИС КУЭ. |
|  | Разработка протокола предварительных испытаний АИИС КУЭ. | Протокол предварительных испытаний АИИС КУЭ. |
|  | Разработка опросных листов (том № 2). | Опросные листы (том №2) |
|  | Формирование комплекта документов, необходимых для проведения процедуры по установлению соответствия АИИС техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности | Комплект документов согласно Таблице 1 Приложения 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка |
| Этап 4. Обеспечение согласования комплекта документов в ОАО «АТС» и организация и проведение выездных испытаний АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» | Проведение предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ. Разработка протокола предварительных испытаний. | Протокол предварительных испытаний |
|  | Организация и сопровождение процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ в ОАО «АТС». Участие в испытаниях АИИС КУЭ. | Протокол испытаний, Акт о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ по классу «А» |

Приложение № 4

к Техническому заданию

Перечень требований,

предъявляемых к выполнению работ

- Требования к проведению документального обследования АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Цель проведения обследования:

- Определение уровня соответствия АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» требованиям нормативно-технической документации (НТД) и техническим требованиям ОРЭМ.

- Формирование комплекта исходных документов и данных, необходимых для проведения поверок существующего оборудования и дальнейшего выполнения работ.

- Составление перечня и детального плана работ, с использованием программного продукта «Primavera»/«MS Project», по приведению существующей системы учета электроэнергии в соответствие требованиям ОРЭМ.

В отчет включаются все собранные материалы и набор структурированных данных об объекте автоматизации, содержащих информацию по структуре энергоснабжения, технологии обеспечения энергоресурсами, системам учета и управления. Также описываются выявленные проблемы технологического, инструментального, организационного, информационного характера и даются рекомендации по устранению проблем.

Отчет о ППО должен содержать:

- перечень выполненных работ;

- общую характеристику объекта автоматизации;

- количество и состав точек измерения для целей коммерческого учета, оценку наличия и срока действия свидетельств о поверке (и/или паспортов с действующей отметкой о поверке) на все средства измерения в составе системы коммерческого учета (ТТ, ТН, счетчики электроэнергии, УСПД, УССВ и АИИС КУЭ в целом);

- описание существующей системы учета;

- сведения об условиях эксплуатации измерительных компонентов;

- оценку  наличия, актуальности и соответствия требованиям ОРЭМ паспортов-протоколов на информационно-измерительные каналы в составе существующей системы коммерческого учета;

- состав и детальный План-график работ с использованием программного продукта «Primavera»/«MS Project» по приведению в соответствие систем коммерческого учета требованиям ОРЭМ с целью получения Акта о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ по классу «А».

- Требования к организации поверки компонентов АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и приведению метрологической документации в соответствие требованиям ОРЭМ.

- Измерение количественных характеристик электрической энергии (мощности) на ОРЭМ должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и техническими требованиями ОРЭМ.

- В ходе организации поверки должны быть предоставлены актуальные свидетельства о поверке всех компонентов в составе системы коммерческого учета (ТТ, ТН, счетчики электроэнергии, УСПД, УССВ);

- Должны быть выполнены работы по приведению метрологической документации требованиям ОРЭМ.

- Получение актуальной методики измерений (МИ) количества электроэнергии (мощности) с использованием АИИС КУЭ.

- Получение актуального Описания типа.

- Актуализация Алгоритма расчета потерь.

- Требования к разработке и подготовке комплекта необходимых  документов по установлению соответствия АИИС техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности.

Разработка и подготовка документов, необходимых для проведения процедуры по установлению соответствия АИИС техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности, в объёме, указанном в Таблице №1 Приложения № 11.3 к Положению о порядке получения статуса  субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка НП «Совет рынка» (далее – Положение).

- Требования к обеспечению согласования комплекта документов в ОАО «АТС» и организации и проведению выездных испытаний АИИС КУЭ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

- Установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ осуществляется в соответствии с требованиями Приложений № 11.3 и № 11.5 к Положению.

- До начала процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ и присвоения класса АИИС КУЭ в ОАО «АТС» (далее – Процедура) кроме работ, перечисленных в пунктах 1 – 3 данного приложения, должны быть выполнены следующие работы:

- Разработка и согласование протокола предварительных испытаний АИИС КУЭ

- Проведение предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие требованиям ОРЭМ согласно ПМИ.

Результатом проведения Процедуры является Акт о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности Заявителя класса «А». Акт соответствия АИИС КУЭ может оформляться как на ГТП, так и на сечение(-я) коммерческого учета согласованной ГТП.

Приложение № 5

к Техническому заданию

# Методика оценки финансовой устойчивости Участников закупочных процедур

Методика основана на оценке показателей финансовой устойчивости предприятия. Данные показатели позволяют оценить стоимость чистых активов, обеспеченность предприятия основными средствами, величину собственного капитала, уровень ликвидности и прибыльности предприятия. Для анализа финансового состояния предприятия используются данные, содержащиеся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках:

По форме №1 (Бухгалтерский баланс)

Стр. 1150 – данные об основных средствах, указываются в разделе I «Внеоборотные активы».

Стр. 1200 – итоговое значение по разделу II «Оборотные активы».

Стр. 1600 – итоговое значение по «Активу» баланса.

Стр. 1300 – итоговое значение по разделу III  «Капитал и резервы».

Стр. 1400 – итоговое значение по разделу IV «Долгосрочные обязательства».

Стр. 1510 – данные о займах и кредитах,  указываются в разделе V «Краткосрочные обязательства».

Стр. 1520 – данные о кредиторской задолженности,  указываются в разделе V «Краткосрочные обязательства».

Стр. 1550 – данные о прочих обязательствах, указываются в разделе V «Краткосрочные обязательства».

Стр. 1500 – итоговое значение по разделу V «Краткосрочные обязательства».

Стр. 1700 – итоговое значение по «Пассиву» баланса.

# Данные указываются на отчетную дату отчетного периода.

По форме № 2 (Отчет о прибылях и убытках)

Стр. 2110 – Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), указывается за отчетный период и за предыдущий года.

Стр. 2200 – Прибыль (убыток) от продаж, указывается за отчетный период.

Стр. 2320 – Проценты к получению, указываются за отчетный период.

Стр. 2340 – Прочие доходы, указываются за отчетный период.

Стр. 2400 – Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, указывается за отчетный период.

Методика оценки

Для общей оценки финансовой устойчивости предприятия используются основные показатели его деятельности, указывающие на финансовое состояние предприятия. Методикой предусматриваются две группы показателей: отсекающие и нормирующие.

- Отсекающие (отборочные) показатели:

  - Стоимость чистых активов (СЧА), рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

СЧА= стр.1600-стр.1400-стр.1500, при этом в расчет принимается стоимость фактически ликвидных активов (активы, имеющие рыночную стоимость не ниже балансовой). Показатель СЧА должен иметь значение >0.

1.2 Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам закупочной процедуры контракта с объемом годовой выручки от основной деятельности, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:

КСВ=,

где стр. 2110 – показатель выручки за последний завершенный год;

Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),

S – сумма контракта (без НДС).

Показатель КСВ должен иметь значение .

- Нормирующие (оценочные) показатели:

  - Коэффициент финансовой независимости (автономии);

Коэффициент автономии – К(а) – характеризует долю собственного капитала предприятия в общей сумме источников финансирования, рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

К(а)=

Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие.

  - Коэффициент обеспеченности основными средствами;

Коэффициент обеспеченности основными средствами –К(ос)– показывает долю основных средств в общей валюте баланса, рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

К(ос)=

  - Коэффициент текущей ликвидности;

Коэффициент текущей ликвидности – К(л) – характеризует степень покрытия оборотных активов оборотными пассивами и применяется для оценки способности предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства, рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

К(л)=,

при этом в расчет принимаются ликвидные оборотные активы, рыночная стоимость которых не меньше балансовой.

  - Рентабельность от продаж;

Рентабельность от продаж – R(п) – характеризует эффективность основной деятельности и показывает, сколько предприятие имеет прибыли с рубля продаж, рассчитывается по состоянию на отчетный период на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:

R(п)=

2.5.Рентабельность общая;

Рентабельность общая – R(о) – характеризует эффективность основной и прочей  деятельности и показывает, сколько предприятие имеет прибыли с рубля полученного дохода, рассчитывается по состоянию на отчетный период на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:

R(о)=

Шкала оценки

Общая оценка финансового состояния организаций основывается на балльной системе. Полученные баллы за каждый финансовый показатель суммируются, и, таким образом, получается итоговая балльная оценка. Максимальное количество баллов по всем показателям равно 100.

| Финансовый показатель | Значение показателя и его оценка |
| --- | --- |
| Коэффициент автономии | 0-0,2: 0 баллов | 0,2-0,3: 10 баллов | 0,3-04: 15 баллов | Свыше 0,4: 20 баллов |
| Коэффициент текущей ликвидности | Менее 1: 0 баллов | 1-1,2: 10 баллов | 1,2-1,4: 15 баллов | Более 1,4: 20 баллов |
| Коэффициент соизмеримости | 0,5-0,7: 0 баллов | 0,7-1: 10 балл | 1 -1,3: 15 баллов | Более 1,3: 20 баллов |
| Коэффициент обеспеченности основными средствами | 0-0,1: 0 баллов | 0,1-0,15: 10 баллов | 0,15-0,30: 13 баллов | Свыше 0,3: 15 баллов |
| Рентабельность продаж | Менее 0: 0 баллов | 0-0,05: 5 баллов | 0,05-0,1: 10 баллов | Более 0,1: 15 баллов |
| Рентабельность общая | Менее 0: 0 баллов | 0-0,02: 3 балла | 0,02-0,06: 5 баллов | Более 0,06: 10 баллов |