|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Первый заместитель директора  АО «ЕЭнС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Травкин  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. |

**Техническое задание**

**на проведение закрытого запроса цен**

на право заключения договора подряда на выполнение

строительно-монтажных работ по объекту: **«Парк отдыха в границах улиц Ю. Фучика – А. Шварца – б. Самоцветный, площадью 61670 кв.м., кадастровый номер 66:41:00 00 000:338»**

**2016 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. **Общие сведения о предмете запроса цен;**
2. **Требования к организации и ведению работ;**
3. **Требования по обоснованию цены заявки запроса цен;**
4. **Критерии выбора Победителя.**

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. **Проект договора подряда;**
2. **Ведомость договорной цены;**
3. **График выполнения работ;**
4. **Рабочая документация: Электроснабжение парка;**
5. **Общие сведения о предмете закрытого запроса (далее – запрос цен)**
   1. **Предмет запроса цен:**

Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: **«Парк отдыха в границах улиц Ю. Фучика – А. Шварца – б. Самоцветный, площадью 61670 кв.м., кадастровый номер 66:41:00 00 000:338».**

* 1. **Основание для проведения запроса цен**
     1. План закупки на 2016 год, закупка № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     2. Номер и дата итогового протокола открытых конкурентных переговоров, на основании которых проводится данный запрос цен: № 16.3 от 12.08.2016 г.
     3. Источник финансирования: Себестоимость;
  2. **Место** **выполнения работ:** Россия, г. Екатеринбург Свердловской области.
  3. **Срок выполнения работ по запросу цен:**
     1. Начало выполнения работ – с момента заключения договора;
     2. Окончание выполнения работ – 1 ноября 2016 года, в соответствии с приложением 3 к настоящему Техническому заданию.
  4. **Ценовые показатели запроса цен:**

1.5.1 Предельная стоимость работ, поручаемых Подрядчику (стоимость закупки), составляет 3 856 488 рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 694 167 рублей 84 копейки.

**Всего с НДС цена составляет 4 550 655 рублей 84 копейки.**

1.5.2 В стоимость работ входит стоимость всех материалов и инструментов, используемых для выполнения данного проекта, а также затраты на строительную технику и автотранспорт.

* 1. **Объем выполнения работ**

1.6.1 Монтаж и подключение светильников ЖТУ**10-70-001**  с опорой высотой 4 метра, в количестве 88 штук. В соответствии с проектом: Приложение 4 .

1.6.2 Монтаж и подключение светильников ЖТУ**10-70-001**  с опорой высотой 4 метра в старые закладные. Количество 26 штук.

1.6.3 Монтаж и подключение светильников с высотой опоры 9 метров, с установкой на каждой опоре четырех светильников ЖТУ 10-70-001 . Количество - 5 штук. Прокладка кабельной линии.

1.6.4 Установка и подключение Шкафа управления электроснабжением парка.

1.6.5 Работы по отключению демонтируемых светильников, демонтаж кабельных линий с установкой концевых термоусадочных муфт. Количество - 30 штук.

1. **Требования к организации и ведению работ:**
   1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Рабочей документацией (Приложение №4 настоящего ТЗ), настоящим техническим заданием и договором подряда (Приложение № 1 настоящего ТЗ), с соблюдением графика выполнения работ. (Приложение №3 к настоящему ТЗ), а также в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ, действующим законодательством Российской Федерации и графиком выполнения работ.
2. **Требования по обеспечению цены заявки запроса цен:** 
   1. При указании цены заявки запроса цен Участник предоставляет сметный расчет стоимости строительства в базовых ценах по форме Приложения №2 настоящего ТЗ.
   2. Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной, неизменной и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.
3. **Условия оплаты:**

4.1 Оплата производится в течении 20 дней с момента подписания акта выполненных работ.

1. **Критерии выбора Победителя:** 
   1. В рамках запроса цен закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности. Степень предпочтительности определяется количеством баллов, присвоенных заявке участника.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| 1 | Цена договора | руб. | 100 | Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению наилучшей цены к цене заявки в соответствии с формулой: Б*i* = (ЗL / З*i*)\*Бm |

где Б*i* – балл, присваиваемый i-той заявке;

З*i -* значение показателя в i-той заявке;

ЗL - значение показателя, признанного наилучшим;

Бm - весовое значение балла по критерию.

* 1. Наилучшей признается заявка, набравшая наибольшее количество баллов.
  2. При наличии двух и более Участников с одинаковым максимальным количеством баллов - будет проведена процедура переторжки.

Составил:

**Начальник ОККО Е.В. Некрасова**

Лист согласования технического задания на проведение закрытого запроса цен на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Парк отдыха в границах улиц Ю. Фучика – А. Шварца – б. Самоцветный, площадью 61670 кв.м., кадастровый номер 66:41:00 00 000:338»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Дата получения | Дата согласования | Подпись |
| 1 | Начальник Управления экономики | Понкратова О.С. |  |  |  |
| 2 | Начальник ОЗиМХО | Кошкина Г.А. |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Замечания | Дата устранения |
|  |  |  |