|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Первый заместитель директора  АО «ЕЭнС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Травкин  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. |

**Техническое задание**

**на проведение открытого запроса предложений**

**Предмет:** право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по электросетевым объектам, реализуемых в рамках договоров комплексного абонентского облуживания АО «ЕЭнС» в 2016 – 2017 г.

**г. Екатеринбург**

**2016 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

**1. Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.**

**2. Организационно-технические требования к Участникам открытого запроса предложений.**

**3. Требования к организации и ведению работ.**

**4. Объем поручаемых работ.**

**5. Предлагаемый порядок и условия расчетов.**

**6. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок.**

**7. Методика оценки Участников запроса предложений.**

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. **Проект рамочного соглашения (приложение 1 к Техническому заданию).**
2. **Перечень видов работ, по которым необходим допуск Участнику открытого запроса предложений (приложение 2 к Техническому заданию).**
3. **Общие сведения о предмете открытого запроса предложений**
   1. **Предмет открытого запроса предложений**

Право заключения рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по электросетевым объектах реализуемых в рамках исполнения договоров комплексного абонентского обслуживания в 2016-2017 г. в АО «ЕЭнС» с предельной стоимостью до 10 000 000,00 рублей с учетом НДС.

Результатом открытого запроса предложений является заключение рамочных соглашений, в соответствии с которыми Заказчик обязуется в течение срока действия соглашения приглашать Подрядчика к участию в закупках работ, проводимых конкурентным способом «закрытый запрос цен». Соглашения заключаются со всеми Участниками, удовлетворяющими условиям запроса предложений.

Если в результате закрытого запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди его участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение договора подряда (по форме Приложения 1) на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определённым в закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к документу, объявляющему о начале процедур.

* 1. **Основание для проведения открытого запроса предложений**

1.2.1. План закупки на 2016 год, протокол ЗК от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № закупки | № лота | Наименование лота | Приказ АО «ЕЭнС» № 17 от 25.01.2016 «Об утверждении Перечня товаров работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства» | | |
| № п/п | Код по ОКДП | Наименование по ОКДП |
|  |  | Выполнение электромонтажных работ (до 10 млн. руб.) | 14 | 43.21.10 | Работы электромонтажные |

- участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, который утвержден Приказ АО "ЕЭнС" № 17 от 25.01.2016 «Об утверждении Перечня товаров работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.2.2. Источник финансирования: себестоимость.

**1.3. Заказчик:**

АО «Екатеринбургэнергосбыт» (АО «ЕЭнС»)

* 1. **Место** **выполнения работ:**

1.4.1. Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург

**1.5. Срок действия рамочного соглашения**

1.5.1. Начало – с даты подписания рамочного соглашения.

1.5.2. Окончание – 31 декабря 2017 г.

1. **Требования к Участникам открытого запроса предложений**

2.1. Участниками открытого запроса предложений могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

2.2. Участник открытого запроса предложений должен: не находиться в процессе реорганизации или ликвидации; его организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ; в отношении его не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); на его имущество не должен быть наложен арест; экономическая деятельность не должна быть приостановлена; не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год.

* 1. Участник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО) и иметь допуск на выполнение работ, указанных в приложении 3 к настоящему техническому заданию.
  2. Участник должен иметь в штате специалистов, обладающих профессиональными знаниями и опытом выполнения работ по строительству (реконструкции) аналогичных электросетевых объектов 0,4-10 кВ, в т.ч. воздушных и кабельных линий 0,4-10 кВ, КТП, мачтовых ТП 6-10/0,4 кВ, коммутационного оборудования 0,4-10 кВ.
  3. Участник должен обладать достаточным количеством собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации:

- Наличие не менее 1 специалиста с 5 группой электробезопасности.

- Наличие не менее 3 специалистов с 4 группой электробезопасности.

2.6. Участник должен обладать собственными или арендованными материально-техническими ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ, а именно:

- Бурильно-крановая машина;

- Кран на автомобильном, гусеничном или пневматическом ходу;

- Лаборатория высоковольтных испытаний – не менее 1 единицы.

* 1. Участник должен обладать соответствующими полномочиями от заводов-изготовителей (или уполномоченных организаций) на поставку следующих материалов и оборудования (ж/б опор и приставок, деревянных опор; провода СИП; КТП блочного, киоскового и мачтового исполнения).
  2. Отсутствие судебных решений не в пользу участника вследствие неисполнения договорных обязательств перед АО «ЕЭнС» за последние три календарных года (с 01.07.2013г. по дату объявления о данной закупке).

1. **Требования к организации и ведению работ**
   1. Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденным Проектом, с соблюдением требований Проекта организации строительства и Проекта производства работ, согласованного с Заказчиком, а так же в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации.
2. **Объем поручаемых работ**
   1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по электросетевым объектам, реализуемым в рамках исполнения договоров комплексного абонентского обслуживания АО «ЕЭнС».
   2. Конкретный объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поручаемый подрядчику будет определён в составе закупочной документации к закрытым запросам цен, проводимым в период действия соглашения.

1. **Предлагаемый порядок и условия расчетов**

5.1. Стоимость оказания услуг, а также сроки и условия оплаты определяется в каждом конкретном случае и закрепляется отдельным договором после проведения закрытого запроса цен.

5.2.Авансирование оказания услуг не предусматривается.

1. **Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок**
   1. Для подтверждения сведений о допуске к видам работ, являющихся предметом открытого запроса предложений, участник должен предоставить в составе своей заявки копию свидетельства (СРО) о допуске к видам работ, указанным в приложении 3 к настоящему техническому заданию, выданного саморегулируемой организацией (СРО).
   2. Копию справок по форме КС-3, полученных за последние 2 (два) года (с 01.07.2014г. по дату объявления о данной закупке) не менее чем по 3 (трем) выполненным электросетевым объектам.
   3. Документы, подтверждающие наличие собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации:

- Справка ФНС о среднесписочной численности за последний завершенный год (2015 г.);

- Удостоверения с присвоением группы по электробезопасности (в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ Минтруда России от 24.07.2013 №328н), приказ о создании приемочной комиссии, документы подтверждающие аттестацию членов приемочной комиссии в Ростехнадзоре, либо в состав комиссии должен входит специалист Ростехнадзора;

- Копию трудовой книжки или копию трудового соглашения.

6.4. Справку, подтверждающую наличие соответствующих материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения работ. К справке приложить подтверждающие документы: ПТС на транспортные средства, лицензию на лабораторию; при использовании арендной техники к заявке необходимо приложить договора аренды и ПТС.

6.5. Документы, подтверждающие наличие производственной базы на территории Свердловской области: право собственности на имущество или договор аренды.

6.6. Копию Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках за последний завершенный год (2015 г.).

6.7. Документы, подтверждающие полномочия Участника закупки от заводов-изготовителей (или уполномоченных организаций) на поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ.

6.8. Справка об опыте выполнения аналогичных договоров по форме 6 тома 1 Документации.

6.9. Копии документов (договоров, актов), подтверждающих сведения, указанные в Справке об опыте выполнения аналогичных договоров.

6.10. При наличии субподрядной организации, привлекаемой для выполнения работ, предоставить на неё документы в соответствии с п.п. 6.1, 6.2.

1. **Методика оценки Участников открытых запросов предложений**

7.1. В рамках открытых запросов предложений, закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения участников.

7.2. Критерии отбора, применяемые в рамках оценочной стадии предложений Участников:

7.2.1. Опыт выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по электросетевым объектам за последние 3 (три) календарных года.

7.2.2. Наличие собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации:

- Наличие не менее 1 специалиста с 5 группой электробезопасности.

- Наличие не менее 3 специалистов с 4 группой электробезопасности.

7.2.3. Наличие собственных или арендованных материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения работ, в соответствии с п.п 2.6.

7.3. Таблица подсчета баллов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование критерия** | **Ед. изм.** | **Весовое либо максимальное значение** | **Правила подсчёта баллов по критерию** |
| 1 | Опыт выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по электросетевым объектам за последние 3 (три) календарных года  *(подтверждается копиями заключённых договоров и подписанных актов сдачи-приемки выполнения работ)* | Руб. без учета НДС | 50 | Заявка, имеющая наибольшую стоимость работ, является лучшей; ей присваивается наивысший балл.  Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с формулой:  Бi = (Зi / Зl)\*Бm |
| 2 | Наличие собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации:  - Наличие не менее 1 специалиста с 5 группой электробезопасности.  - Наличие не менее 3 специалистов с 4 группой электробезопасности | Чел. | 30 | Заявке, включающей в себя справку, содержащую наибольшее количество штатных сотрудников Участника, сдавших единый квалификационный экзамен (подтвержденную копиями соответствующих документов), присваивается наивысший балл.  Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с формулой:  Бi = (Зi / Зl)\*Бm |
| 3 | Наличие у участника собственных или арендованных материально-технических ресурсов, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ. | Ед. | 20 | Заявке, включающей в себя справку, содержащую наибольшее количество единиц техники Участника, присваивается наивысший балл.  Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с формулой:  Бi = (Зi / Зl)\*Бm |

где Бi – балл присваиваемый i-той заявке

Зi – значение показателя в i-той заявке

З1 – значение показателя, признанного наилучшим

Бm – весовое значение балла по критерию.

Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев. Наилучшей признается заявка, сумма баллов в которой наиболее близка к 100, ей присваивается первый номер. Остальные заявки ранжируются по мере набранных баллов. По результатам открытого запроса предложений Комиссия на своем заседании определяет Победителей, как Участников, Заявкам которых присвоены первый, второй и третий номер и т.д.

Победителями признаются первые 3 компании, набравшие максимальное количество баллов.

7.4 Результатом открытого запроса предложений является заключение рамочных соглашений с Участниками, занявшими первые три места, по результатам проведенной закупки.

Составил:

**Начальник ОККО Е.В. Некрасова**

Лист согласования технического задания на проведение

Открытого запроса предложений на право заключения рамочных соглашений

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, реализуемых в рамках исполнения договоров комплексного абонентского обслуживания.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Дата получения | Дата согласования | Подпись |
| 1 | Начальник Управления экономики | Понкратова О.С. |  |  |  |
| 2 | Начальник ОЗиМХО | Кошкина Г.А. |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Замечания | Дата устранения |
|  |  |  |