Инструкция

Просмотр тарификации счетчиков ФОБОС-1

Посмотреть тарификацию счетчика можно двумя способами.

- Без нажатия клавиш

Информация на дисплее меняется циклически :

1.8.0.- общая сумма потребления

1.8.1.-дневной тариф

1.8.2.-ночной тариф.

- С помощью клавиш

| 2.1. |  | ← | Нажимаем на нижнюю кнопку, до тех пор, пока не появится надпись: 1.8.0 Это общий тариф! |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. |  | ← | Далее один раз нажимаем на верхнюю кнопку, появится надпись: 1.8.1 Это первый тариф! |
| 2.3. |  | ← | Еще раз нажимаем верхнюю кнопку, появится надпись: 1.8.2 Это второй тариф! |