Инструкция по просмотру тарификации счетчиков НЕВА МТ 112

Посмотреть тарификацию счетчика можно двумя способами.

- Без нажатия клавиш

Информация на дисплее меняется циклически :

1 деление - дневной тариф;

2 деления - ночной тариф.

- С помощью клавиш

| 2.1. |  | ← | Нажимаем на оранжевую кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится одно деление (■). Это первый тариф! |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. |  | ← | Еще раз нажимаем оранжевую кнопку. На дисплее появится два деления (■■). Это второй тариф! |