ПУ 3-х фазный типа Нартис И300-W131-A1R1-230-5-100A-TN-RF2400/1-P1-EHKLMOQ1V3-D

Счетчик учета электрической энергии однофазный многотарифный. Работает в 1-тарифном и 2-тарифном режимах. Это позволяет пользователю считывать: дату, время и показания, в соответствии с тарифным планом.

Снятие показаний счетчика можно двумя способами:

- Без нажатия кнопки управления

Информация на дисплее меняется циклически через определенное время

- С помощью кнопки управления

При нажатии на клавишу информация меняется принудительно

| Рис.1 Отображение даты на приборе | Рис.2 Отображение времени на приборе |
| --- | --- |

Кнопка управления

Рис.3 Отображение суммы всех показаний Тсумм – обозначается кодом 1.8.0 в нижнем левом углу экрана.

| Рис.4 Отображение показаний по Т1 (день) – обозначается кодом 1.8.1 в нижнем левом углу экрана и пиктограммой Т1 в нижней части экрана. | Рис.5 Отображение показаний по Т2 (ночь) – обозначается кодом 1.8.2 в нижнем левом углу экрана и пиктограммой Т2 в нижней части экрана. |
| --- | --- |