## ЮЛ
Памятка потребителям "Порядок действий при проведении мероприятий с измерительным комплексом (системой учета) юридических лиц в соответствии с п. 148, 149, 153 ППРФ 442"
Используемые сокращения:
СО – сетевая организация;
ПУ – прибор учета электрической энергии;
ИК – измерительный комплекс (прибор (система) учета, в том числе ТТ, ТН)
ТН – измерительные трансформаторы напряжения;
ТТ – измерительные трансформаторы тока;
ПП РФ № 442 – Правила функционировании розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442
№ п/п | Этапы | Действия абонента | Срок | Примечание
1. | Установка ИК вновь
1.1. | Согласование с СО или АО "ЕЭнС" установки ИК | Направление письменного запроса в СО или АО "ЕЭнС", содержащего: • реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; • место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается ИК; • метрологические характеристики устанавливаемого ПУ, класс точности, тип ПУ, срок очередной поверки; • предлагаемые места установки ПУ, схемы подключения ПУ и иных компонентов ИК. | Срок рассмотрения запроса 15 рабочих дней со дня получения. | Направить запрос можно любым способом, подтверждающим факт отправки. При отсутствии ответа со стороны СО или АО «ЕЭнС» по истечении 15 рабочих дней, такой запрос считается согласованным при условии, что указанные в запросе характеристики вновь устанавливаемого ИК и место его установки не противоречат требованиям действующего законодательства.
1.2. | Монтаж ИК |  | После получения согласования от СО (АО "ЕЭнС") При отсутствии ответа на запрос - не ранее, чем через 16 рабочих дней после направления запроса | АО "ЕЭнС" предлагает комплексную услугу по согласованию, монтажу и допуску ИК в эксплуатацию при заключении договора на оказание услуг.
1.3. | Допуск ПУ в эксплуатацию | 1. Направление заявки на допуск ПУ (ИК) в эксплуатацию способом, позволяющим подтвердить факт полученияв АО "ЕЭнС" или СО, содержащей: • реквизиты заявителя; • место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен ИК; • номер договора энергоснабжения; • предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска ПУ в эксплуатацию (не ранее 5, но не более 15 рабочих дней со дня направления заявки); • контактные данные, включая номер телефона; • метрологические характеристики ИК, в том числе класс точности, тип ПУ и (или) ТТ, ТН. | Не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты допуска ПУ в эксплуатацию. | Направление заяви не требуется, если монтаж ИК осуществляет АО "ЕЭнС" по договору оказания услуг. Заявку в АО «ЕЭнС» можно направить по факсу (215-77-28); электронной почте, указанной в договоре энергоснабжения; через оператора электронного документооборота «Диадок»; нарочным в офис АО «ЕЭнС».
|  | 2. Согласование иной даты допуска ПУ в эксплуатацию, предложенной СО (АО "ЕЭнС") |  | В случае, если СО после рассмотрения заявки предложит иную дату осуществления работ по допуску ПУ в эксплуатацию, которая не может быть позднее чем через 15 рабочих дней с даты, предложенной в заявке.
|  | 3. Предоставление доступа к ИК представителям СО (АО "ЕЭнС") | В дату, указанную в заявке, либо иную, предложенную согласованную с дату | По окончании работ по допуску ПУ в эксплуатацию Потребитель подписывает акт, составленный СО (АО "ЕЭнС"). Перед подписанием необходимо проверить наличие в акте информации о наличии пломб метрологической поверки, пломб на клеммнике ПУ, промежуточном клеммнике (вводном автомате), ТТ и ТН (при их наличии).
|  | 4. Направление документов в АО "ЕЭнС" способом, позволяющим подтвердить факт получения, в случае неявки представителя СО (АО "ЕЭнС") для допуска ПУ в эксплуатацию в согласованный срок: • описание характеристик установленного ИК; • тип ПУ и (или) ТТ, ТН, • заводской номер ПУ и (или) ТТ, ТН, • сведения о лице, осуществившем установку ИК; • показания ПУ на момент установки ПУ, • место установки ИК; • дату следующей поверки ПУ и (или) ТТ, ТН; • копия паспорта на ПУ и (или) ТТ, ТН. |  | На основании предоставленных документов ПУ считается введенным в эксплуатацию, и с даты его установки показания учитываются при определении объемов потребления электрической энергии (мощности).
2. | Замена ИК без изменения характеристик
2.1. | Уведомление АО "ЕЭнС" (СО) о намерении заменить ИК | Направление в АО «ЕЭнС» письменной заявки о необходимости снятия показаний ПУ, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа, в которой содержатся: • реквизиты заявителя; • место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен ИК; • номер договора энергоснабжения; • контактные данные, включая номер телефона; • предлагаемые дата и время демонтажа. | Не менее чем за 7 рабочих дней до планируемой даты демонтажа. | Направить запрос можно любым способом, подтверждающим факт отправки. Замена ИК без уведомления АО "ЕЭнС" (СО) может быть расценена как безучетное потребление, составлен Акт и произведен расчет объема безучетного потребления исходя из максимальной мощности элетроустановки и круглосуточного режима работы с даты последней проверки ИК СО.
2.2. | Проверка ИК до его демонтажа | 1. Согласование иной даты демонтажа ИК, предложенной СО |  | В случае, если СО после рассмотрения заявки предложит иную дату осмотра прибора учета перед демонтажем, которая не может быть позднее чем через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке.
|  | 2. Предоставление доступа к ИК представителям СО (АО "ЕЭнС") | В дату, указанную в заявке, либо иную согласованную с СО (АО "ЕЭнС") дату | По окончании проверки ПУ Потребитель подписывает акт, составленный СО (АО "ЕЭнС"). Перед подписанием Акта потребителю необходимо проверить наличие в акте информации о наличии пломб метрологической поверки, пломб на клеммнике ПУ, промежуточном клеммнике (вводном автомате), ТТ и ТН (при их наличии).
3. Снятие показаний с демонтируемого ПУ и направление в СО (АО "ЕЭнС") способом, позволяющим подтвердить факт получения в случае неявки представителя СО (АО "ЕЭнС") в согласованный срок.
2.3. | Демонтаж и установка ИК |  | В дату, указанную в заявке, либо иную согласованную с СО (АО "ЕЭнС") дату | АО "ЕЭнС" предлагает комплексную услугу по замене и допуску ИК в эксплуатацию при заключении договора на оказание услуг.
2.4. | Допуск ПУ в эксплуатацию | 1. Направление заявки на допуск ПУ (ИК) в эксплуатацию способом, позволяющим подтвердить факт полученияв АО "ЕЭнС" или СО, содержащей: • реквизиты заявителя; • место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен ИК; • номер договора энергоснабжения; • предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска ПУ в эксплуатацию (не ранее 5, но не более 15 рабочих дней со дня направления заявки); • контактные данные, включая номер телефона; • метрологические характеристики ИК, в том числе класс точности, тип ПУ и (или) ТТ, ТН. | Не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты допуска ПУ в эксплуатацию. | Направление заяви не требуется, если монтаж ИК осуществляет АО "ЕЭнС" по договору оказания услуг. Заявку в АО «ЕЭнС» можно направить по факсу (215-77-28); электронной почте, указанной в договоре энергоснабжения; через оператора электронного документооборота «Диадок»; нарочным в офис АО «ЕЭнС».
|  | 2. Согласование иной даты допуска ПУ в эксплуатацию, предложенной СО (АО "ЕЭнС") |  | В случае, если СО после рассмотрения заявки предложит иную дату осуществления работ по допуску ПУ в эксплуатацию, которая не может быть позднее чем через 15 рабочих дней с даты, предложенной в заявке.
|  | 3. Предоставление доступа к ИК представителям СО (АО "ЕЭнС") | В дату, указанную в заявке, либо иную, предложенную согласованную с дату | По окончании работ по допуску ПУ в эксплуатацию Потребитель подписывает акт, составленный СО (АО "ЕЭнС"). Перед подписанием необходимо проверить наличие в акте информации о наличии пломб метрологической поверки, пломб на клеммнике ПУ, промежуточном клеммнике (вводном автомате), ТТ и ТН (при их наличии).
|  | 4. Направление документов в АО "ЕЭнС" способом, позволяющим подтвердить факт получения, в случае неявки представителя СО (АО "ЕЭнС") для допуска ПУ в эксплуатацию в согласованный срок: • описание характеристик установленного ИК; • тип ПУ и (или) ТТ, ТН, • заводской номер ПУ и (или) ТТ, ТН, • сведения о лице, осуществившем установку ИК; • показания ПУ на момент установки ПУ, • место установки ИК; • дату следующей поверки ПУ и (или) ТТ, ТН; • копия паспорта на ПУ и (или) ТТ, ТН. |  | На основании предоставленных документов ПУ считается введенным в эксплуатацию, и с даты его установки показания учитываются при определении объемов потребления электрической энергии (мощности).
3. | Замена ПУ (ТТ, ТН) с изменением их характеристик, либо изменение места установки прибора (системы) учета
3.1. | Согласование с СО или АО "ЕЭнС" установки ИК | Направление письменного запроса в СО или АО "ЕЭнС", содержащего: • реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; • место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается ИК; • метрологические характеристики устанавливаемого ПУ, класс точности, тип ПУ, срок очередной поверки; • предлагаемые места установки ПУ, схемы подключения ПУ и иных компонентов ИК. | Срок рассмотрения запроса 15 рабочих дней со дня получения. | Направить запрос можно любым способом, подтверждающим факт отправки. Согласование не требуется в случае замены ранее установленного ПУ, входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, если при этом не изменяется место установки ПУ и если метрологические характеристики устанавливаемого ПУ не хуже, чем у заменяемого ПУ. При отсутствии ответа со стороны СО или АО «ЕЭнС» по истечении 15 рабочих дней , такой запрос считается согласованным при условии, что указанные в запросе характеристики вновь устанавливаемого ПУ и место его установки не противоречат требованиям действующего законодательства.
3.2. | Уведомление АО "ЕЭнС" (СО) о намерении заменить ПУ | Направление в АО «ЕЭнС» письменной заявки о необходимости снятия показаний ПУ, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа, в которой содержатся: • реквизиты заявителя; • место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен ИК; • номер договора энергоснабжения; • контактные данные, включая номер телефона; • предлагаемые дата и время демонтажа. | Не менее чем за 7 рабочих дней до планируемой даты демонтажа. | Направить запрос можно любым способом, подтверждающим факт отправки. Замена ИК без уведомления АО "ЕЭнС" (СО) может быть расценена как безучетное потребление, составлен Акт и произведен расчет объема безучетного потребления исходя из максимальной мощности элетроустановки и круглосуточного режима работы с даты последней проверки ИК СО.
3.3. | Проверка ИК до его демонтажа | 1. Согласование иной даты демонтажа ИК, предложенной СО |  | В случае, если СО после рассмотрения заявки предложит иную дату осмотра прибора учета перед демонтажем, которая не может быть позднее чем через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке.
|  | 2. Предоставление доступа к ИК представителям СО (АО "ЕЭнС") | В дату, указанную в заявке, либо иную согласованную с СО (АО "ЕЭнС") дату | По окончании проверки ПУ Потребитель подписывает акт, составленный СО (АО "ЕЭнС"). Перед подписанием необходимо проверить наличие в акте информации о наличии пломб метрологической поверки, пломб на клеммнике ПУ, промежуточном клеммнике (вводном автомате), ТТ и ТН (при их наличии).
3. Снятие показаний с демонтируемого ПУ и направление в СО (АО "ЕЭнС") способом, позволяющим подтвердить факт получения в случае неявки представителя СО (АО "ЕЭнС") в согласованный срок.
3.4. | Демонтаж и установка ИК |  | В дату, указанную в заявке, либо иную согласованную с СО (АО "ЕЭнС") дату | АО "ЕЭнС" предлагает комплексную услугу по замене и допуску ИК в эксплуатацию при заключении договора на оказание услуг.
3.5. | Допуск ПУ в эксплуатацию | 1. Направление заявки на допуск ПУ (ИК) в эксплуатацию способом, позволяющим подтвердить факт полученияв АО "ЕЭнС" или СО, содержащей: • реквизиты заявителя; • место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен ИК; • номер договора энергоснабжения; • предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска ПУ в эксплуатацию (не ранее 5, но не более 15 рабочих дней со дня направления заявки); • контактные данные, включая номер телефона; • метрологические характеристики ИК, в том числе класс точности, тип ПУ и (или) ТТ, ТН. | Не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты допуска ПУ в эксплуатацию. | Направление заяви не требуется, если монтаж ИК осуществляет АО "ЕЭнС" по договору оказания услуг. Заявку в АО «ЕЭнС» можно направить по факсу (215-77-28); электронной почте, указанной в договоре энергоснабжения; через оператора электронного документооборота «Диадок»; нарочным в офис АО «ЕЭнС».
|  | 2. Согласование иной даты допуска ПУ в эксплуатацию, предложенной СО (АО "ЕЭнС") |  | В случае, если СО после рассмотрения заявки предложит иную дату осуществления работ по допуску ПУ в эксплуатацию, которая не может быть позднее чем через 15 рабочих дней с даты, предложенной в заявке.
|  | 3. Предоставление доступа к ИК представителям СО (АО "ЕЭнС") | В дату, указанную в заявке, либо иную, предложенную согласованную с дату | По окончании работ по допуску ПУ в эксплуатацию Потребитель подписывает акт, составленный СО (АО "ЕЭнС"). Перед подписанием необходимо проверить наличие в акте информации о наличии пломб метрологической поверки, пломб на клеммнике ПУ, промежуточном клеммнике (вводном автомате), ТТ и ТН (при их наличии).
|  | 4. Направление документов в АО "ЕЭнС" способом, позволяющим подтвердить факт получения, в случае неявки представителя СО (АО "ЕЭнС") для допуска ПУ в эксплуатацию в согласованный срок: • описание характеристик установленного ИК; • тип ПУ и (или) ТТ, ТН, • заводской номер ПУ и (или) ТТ, ТН, • сведения о лице, осуществившем установку ИК; • показания ПУ на момент установки ПУ, • место установки ИК; • дату следующей поверки ПУ и (или) ТТ, ТН; • копия паспорта на ПУ и (или) ТТ, ТН. |  | На основании предоставленных документов ПУ считается введенным в эксплуатацию, и с даты его установки показания учитываются при определении объемов потребления электрической энергии (мощности).
4. | Выход из строя (утрата) прибора учета
4.1. | Уведомление о выходе из строя (утрате) ИК или выводе ошибки на дисплей ПУ | Направление уведомления о выходе из строя (утрате) ИК или выводе ошибки на дисплей ПУ в АО "ЕЭнС" или СО, содержащее: • реквизиты заявителя; • место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен ИК; • номер договора энергоснабжения; • контактные данные, включая номер телефона; • предлагаемые дата и время демонтажа (не ранее 7 рабочих дней). | Незамедлительно, а при отсутствии возможности в срок не превышающий 3 дней | Направить запрос можно любым способом, подтверждающим факт отправки. Отсутствие уведомления АО "ЕЭнС" (СО) может быть расценено как безучетное потребление, составлен Акт и произведен расчет объема безучетного потребления исходя из максимальной мощности элетроустановки и круглосуточного режима работы с даты последней проверки ПУ СО.
| Проверка ИК до его демонтажа | 1. Согласование иной даты демонтажа ИК, предложенной СО |  | В случае, если СО после рассмотрения заявки предложит иную дату осмотра прибора учета перед демонтажем, которая не может быть позднее чем через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке.
|  | 2. Предоставление доступа к ИК представителям СО (АО "ЕЭнС") | В дату, указанную в заявке, либо иную согласованную с СО (АО "ЕЭнС") дату | По окончании проверки ПУ Потребитель подписывает акт, составленный СО (АО "ЕЭнС"). Перед подписанием необходимо проверить наличие в акте информации о наличии пломб метрологической поверки, пломб на клеммнике ПУ, промежуточном клеммнике (вводном автомате), ТТ и ТН (при их наличии).
3. Снятие показаний с демонтируемого ПУ и направление в СО (АО "ЕЭнС") способом, позволяющим подтвердить факт получения в случае неявки представителя СО (АО "ЕЭнС") в согласованный срок.
4.2. | Демонтаж и установка ИК |  | Не ранее чем через 7 рабочих дней со дня направления уведомления о выходе из строя ПУ, но не позднее чем через 2 мес. | АО "ЕЭнС" предлагает комплексную услугу по замене и допуску ИК в эксплуатацию при заключении договора на оказание услуг. В случае, если ИК не будет восстановлен в течение 2-х месяцев, объем потребленной электроэнергии будет определяться исходя из максимальной мощности электроустановка и режима работы потребителя.
4.3. | Допуск ПУ в эксплуатацию | 1. Направление заявки на допуск ПУ (ИК) в эксплуатацию способом, позволяющим подтвердить факт полученияв АО "ЕЭнС" или СО, содержащей: • реквизиты заявителя; • место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен ИК; • номер договора энергоснабжения; • предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска ПУ в эксплуатацию (не ранее 5, но не более 15 рабочих дней со дня направления заявки); • контактные данные, включая номер телефона; • метрологические характеристики ИК, в том числе класс точности, тип ПУ и (или) ТТ, ТН. | Не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты допуска ПУ в эксплуатацию. | Направление заяви не требуется, если монтаж ИК осуществляет АО "ЕЭнС" по договору оказания услуг. Заявку в АО «ЕЭнС» можно направить по факсу (215-77-28); электронной почте, указанной в договоре энергоснабжения; через оператора электронного документооборота «Диадок»; нарочным в офис АО «ЕЭнС».
|  | 2. Согласование иной даты допуска ПУ в эксплуатацию, предложенной СО (АО "ЕЭнС") |  | В случае, если СО после рассмотрения заявки предложит иную дату осуществления работ по допуску ПУ в эксплуатацию, которая не может быть позднее чем через 15 рабочих дней с даты, предложенной в заявке.
|  | 3. Предоставление доступа к ИК представителям СО (АО "ЕЭнС") | В дату, указанную в заявке, либо иную, предложенную согласованную с дату | По окончании работ по допуску ПУ в эксплуатацию Потребитель подписывает акт, составленный СО (АО "ЕЭнС"). Перед подписанием Акта потребителю необходимо проверить наличие в акте информации о наличии пломб метрологической поверки, пломб на клеммнике ПУ, промежуточном клеммнике (вводном автомате), ТТ и ТН (при их наличии).
|  | 4. Направление документов в АО "ЕЭнС" способом, позволяющим подтвердить факт получения, в случае неявки представителя СО (АО "ЕЭнС") для допуска ПУ в эксплуатацию в согласованный срок: • описание характеристик установленного ИК; • тип ПУ и (или) ТТ, ТН, • заводской номер ПУ и (или) ТТ, ТН, • сведения о лице, осуществившем установку ИК; • показания ПУ на момент установки ПУ, • место установки ИК; • дату следующей поверки ПУ и (или) ТТ, ТН; • копия паспорта на ПУ и (или) ТТ, ТН. |  | На основании предоставленных документов ПУ считается введенным в эксплуатацию, и с даты его установки показания учитываются при определении объемов потребления электрической энергии (мощности).
5. | Поверка ПУ и (или) ТТ, ТН.
5.1. | Уведомление АО "ЕЭнС" (СО) о намерении демонтада ПУ и (или) ТТ, ТН для поверки | Направление в АО «ЕЭнС» письменной заявки о необходимости снятия показаний ПУ, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа, в которой содержатся: • реквизиты заявителя; • место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен ИК; • номер договора энергоснабжения; • контактные данные, включая номер телефона; • предлагаемые дата и время демонтажа. | Не менее чем за 7 рабочих дней до планируемой даты демонтажа. | Направить запрос можно любым способом, подтверждающим факт отправки. Демонтаж ИК без уведомления АО "ЕЭнС" (СО) может быть расценена как безучетное потребление, составлен Акт и произведен расчет объема безучетного потребления исходя из максимальной мощности элетроустановки и круглосуточного режима работы с даты последней проверки ИК СО.
5.2. | Проверка ИК до его демонтажа | 1. Согласование иной даты демонтажа ИК, предложенной СО |  | В случае, если СО после рассмотрения заявки предложит иную дату осмотра прибора учета перед демонтажем, которая не может быть позднее чем через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке.
|  | 2. Предоставление доступа к ИК представителям СО (АО "ЕЭнС") | В дату, указанную в заявке, либо иную согласованную с СО (АО "ЕЭнС") дату | По окончании проверки ПУ Потребитель подписывает акт, составленный СО (АО "ЕЭнС"). Перед подписанием Акта потребителю необходимо проверить наличие в акте информации о наличии пломб метрологической поверки, пломб на клеммнике ПУ, промежуточном клеммнике (вводном автомате), ТТ и ТН (при их наличии).
3. Снятие показаний с демонтируемого ПУ и направление в СО (АО "ЕЭнС") способом, позволяющим подтвердить факт получения в случае неявки представителя СО (АО "ЕЭнС") в согласованный срок.
5.2. | Демонтаж и поверка ПУ и (или) ТТ, ТН |  | Не ранее чем через 7 рабочих дней со дня направления заявки о демонтаже ПУ и (или) ТТ, ТН
5.3. | Установка поверенного ПУ и (или) ТТ, ТН |  | После поверки ПУ и (или) ТТ, ТН
5.4. | Допуск ПУ в эксплуатацию | 1. Направление заявки на допуск ПУ (ИК) в эксплуатацию способом, позволяющим подтвердить факт полученияв АО "ЕЭнС" или СО, содержащей: • реквизиты заявителя; • место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен ИК; • номер договора энергоснабжения; • предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска ПУ в эксплуатацию (не ранее 5, но не более 15 рабочих дней со дня направления заявки); • контактные данные, включая номер телефона; • метрологические характеристики ИК, в том числе класс точности, тип ПУ и (или) ТТ, ТН. | Не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты допуска ПУ в эксплуатацию. | Направление заяви не требуется, если монтаж ИК осуществляет АО "ЕЭнС" по договору оказания услуг. Заявку в АО «ЕЭнС» можно направить по факсу (215-77-28); электронной почте, указанной в договоре энергоснабжения; через оператора электронного документооборота «Диадок»; нарочным в офис АО «ЕЭнС».
|  | 2. Согласование иной даты допуска ПУ в эксплуатацию, предложенной СО (АО "ЕЭнС") |  | В случае, если СО после рассмотрения заявки предложит иную дату осуществления работ по допуску ПУ в эксплуатацию, которая не может быть позднее чем через 15 рабочих дней с даты, предложенной в заявке.
|  | 3. Предоставление доступа к ИК представителям СО (АО "ЕЭнС") | В дату, указанную в заявке, либо иную, предложенную согласованную с дату | По окончании работ по допуску ПУ в эксплуатацию Потребитель подписывает акт, составленный СО (АО "ЕЭнС"). Перед подписанием Акта потребителю необходимо проверить наличие в акте информации о наличии пломб метрологической поверки, пломб на клеммнике ПУ, промежуточном клеммнике (вводном автомате), ТТ и ТН (при их наличии).
|  | 4. Направление документов в АО "ЕЭнС" способом, позволяющим подтвердить факт получения, в случае неявки представителя СО (АО "ЕЭнС") для допуска ПУ в эксплуатацию в согласованный срок: • описание характеристик установленного ИК; • тип ПУ и (или) ТТ, ТН, • заводской номер ПУ и (или) ТТ, ТН, • сведения о лице, осуществившем установку ИК; • показания ПУ на момент установки ПУ, • место установки ИК; • дату следующей поверки ПУ и (или) ТТ, ТН; • копия паспорта на ПУ и (или) ТТ, ТН. |  | На основании предоставленных документов ПУ считается введенным в эксплуатацию, и с даты его установки показания учитываются при определении объемов потребления электрической энергии (мощности).
6. | Демонтаж прибора (системы) учета в связи с ликвидацией электроустановки
6.1. | Уведомление АО "ЕЭнС" (СО) о намерении ликвидировать электроустановку и дементировать ИК | Направление в АО «ЕЭнС» письменной заявки о необходимости снятия показаний ПУ, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа, в которой содержатся: • реквизиты заявителя; • место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен ИК; • номер договора энергоснабжения; • контактные данные, включая номер телефона; • предлагаемые дата и время демонтажа. | Не менее чем за 7 рабочих дней до планируемой даты демонтажа. | Направить запрос можно любым способом, подтверждающим факт отправки. Демонтаж ИК без уведомления АО "ЕЭнС" (СО) может быть расценена как безучетное потребление, составлен Акт и произведен расчет объема безучетного потребления исходя из максимальной мощности элетроустановки и круглосуточного режима работы с даты последней проверки ИК СО.
6.2. | Проверка ИК до его демонтажа | 1. Согласование иной даты демонтажа ИК, предложенной СО |  | В случае, если СО после рассмотрения заявки предложит иную дату осмотра прибора учета перед демонтажем, которая не может быть позднее чем через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке.
|  | 2. Предоставление доступа к ИК представителям СО (АО "ЕЭнС") | В дату, указанную в заявке, либо иную согласованную с СО (АО "ЕЭнС") дату | По окончании проверки ПУ Потребитель подписывает акт, составленный СО (АО "ЕЭнС"). Перед подписанием Акта потребителю необходимо проверить наличие в акте информации о наличии пломб метрологической поверки, пломб на клеммнике ПУ, промежуточном клеммнике (вводном автомате), ТТ и ТН (при их наличии).
3. Снятие показаний с демонтируемого ПУ и направление в СО (АО "ЕЭнС") способом, позволяющим подтвердить факт получения в случае неявки представителя СО (АО "ЕЭнС") в согласованный срок.
6.3. | Демонтаж ИК |  | Не ранее чем через 7 рабочих дней со дня направления заявки о демонтаже ИК