УТВЕРЖДАЮ: Начальник оперативно-технического Управления ОАО «ЕЭнС» _____________ А.В. Шалагинов «_____» _______________20__ г.

Техническое задание

для организации и проведения открытого запроса предложений

без предварительного квалификационного отбора

на право заключения договора  на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

объектов  ОАО «ЕЭнС» в 2016 году

(лот №2)

г. Екатеринбург

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения о предмете закупки;

- Организационно-технические требования к Участникам закупки;

- Требования к организации и ведению работ /оказанию услуг;

- Требования по обоснованию цены заявки участника;

- Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок;

- Критерии выбора Победителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Проект договора

1. Общие сведения об открытом запросе предложений без предварительного квалификационного отбора (далее – закупки)

  - Предмет закупки:

Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре объектов ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (ОАО «ЕЭнС»)

1.2. Основание для проведения закупки:

1.2.1. План закупки на 2015 год (корректировка под потребность 2016), протокол ЗК от 26.10.2015 № 63,

| № закупки | № лота | Наименование лота | Приказ ОАО «ЕЭнС» от 18.05.2015 № 96 «Об утверждении Перечня товаров работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п | Код по ОКДП | Наименование по ОКДП |
| 30-168 | 2 | Услуги по обслуживанию ОПС | 27 | 7492030 | Услуги, оказываемые по сигналам тревоги |

- участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, который утвержден Приказом ОАО «ЕЭнС» от 18.05.2015 №96 «Об утверждении Перечня товаров работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства»

1.2.2. Источник финансирования: себестоимость.

1.3. Место оказания услуг: РФ, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48 (2-ой подъезд) и пр. Космонавтов, 17а (служебное помещение кассы).

1.4. Сроки оказания услуг: начало - 1 января  2016 г.   с 0-00 ч.

окончание –31 декабря 2016 г.   до 0-00 ч.

1.5.	Ценовые показатели закупки:

Закупка № 30-168, лот № 2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 85 860,00  рублей, кроме того НДС составляет 15 454,80 рублей.

Всего с НДС цена составляет 101 314,80 рублей.

2. Организационно-технические требования к Участникам закупки

Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

2.1. Наличие действующей лицензии на право оказания  услуг по обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации.

2.2. Наличие автотранспорта, оборудования, инструментов для оказания услуг по договору.

2.3. Наличие опыта оказания охранных услуг, соответствующих требованиям технического задания, не менее  3-х лет.

2.4.  Сотрудники, заявленные на оказание услуг, должны иметь опыт работы не менее 3 лет с программными комплексами «Орион»,   «Контакт GSM», программирования отдельных блоков и систем в целом, монтажных и пусконаладочных работ.

3. Требования к организации и предоставлению услуг

3.1. Услуги по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, закупочной документации и проекта договора (приложение №1 к настоящему техническому заданию).

3.2. Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов по техническому обслуживанию, а так же требованиям, предъявляемым к оказанию услуг, указанных в техническом задании Заказчика.

3.3. Услуги должны оказываться в  соответствии с санитарными, противопожарными нормами. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности лежит на Исполнителе.

3.4. В случае обнаружения дефектов после приемки оказанных услуг и выполненных работ,  исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

3.5. Исполнитель отвечает за надлежащее обучение, экипировку, профессионализм, квалифицированность, а так же за бережное отношение своих сотрудников к имуществу собственника, которое может быть использовано при осуществлении своих обязанностей.

3.6. В случаях ненадлежащего выполнения обязанностей Исполнителем, повлекших нанесение материального ущерба собственнику (порча имущества и т.п.), Исполнитель восстанавливает нанесённый ущерб собственнику за свой счёт.

6. Объём услуг

Перечень оборудования, изделий и приборов, подлежащих техническому обслуживанию по объектам:

Таблица 1

| № объекта для ТО | Адрес объекта | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48 (2-ой подъезд) | Извещатели пожарные. Наименование; Количество. ИП-212; 12 шт.. ИП-212-45; 7 шт.. ИП-3СУ; 12 шт.. ИПР-3СУ; 1 шт.. Извещатели охранные. ИК-Фотон; 8 шт.. Colt XS (ИК); 2 шт.. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО-102-26; 1шт.. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО-102-6; 9 шт.. Извещетель охранный поверхностный звуковой Арфа ИО-329-3; 4 шт.. Приборы. БП Скат-1200; 2 шт.. ППКОП ВЭРС-ПК; 1 шт.. УК-ВК/02; 1 шт.. Контакт GSM 5-2 (без голоса); 1 шт.. Клавиатура КВ1; 1 шт.. Оповещатель. Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12-КП; 2 шт.. |
| 2 | г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а (касса) | Контакт GSM 10а, проводная кнопка «Астра-321, радиобрелок RBR-1 |

4. Требования по обоснованию цены заявки  участника

Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной и неизменной в течение всего периода исполнения договора и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

5. Порядок и условия оплаты

5.1. Оплата производиться путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя не позднее 10 (десятого) числа следующего месяца, согласно прилагаемому расчету фактических затрат, предоставляемого Исполнителем  ежемесячно  вместе  с     актом       сдачи-приемки    выполненных     работ    и  счетом.

5.2. Подробно порядок и условия оплаты указаны в проекте договора (приложение 1 к настоящему техническому заданию).

6. Перечень  документов, предоставляемых Участниками в составе  заявок (помимо указанных в томе 1 Документации по запросу предложений)

6.1. Копия лицензии на право выполнения работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

6.2. Список сотрудников, заявленных на оказание услуг, с указанием опыта работы.

6.3. Справка  об опыте  выполнения  аналогичных договоров за  последние 3 года по форме 6 тома 1 Документации.

6.4. Копии заключенных договоров, актов выполненных работ (оказанных услуг) по обслуживанию средств ОПС, подтверждающих опыт, указанный в п.6.3.

6.5.Справка, подтверждающая соответствие участника требованиям п.п. 2.2, 2.4 настоящего ТЗ, в произвольной форме.

6.6. Оригинал или заверенную участником копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной соответствующими подразделениями ФНС не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявок.

6.7. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и федеральный фонд ОМС за 9 месяцев 2015 года, заверенный в ПФ.

6.8. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (для субъектов, осуществляющих деятельность в течение менее одного года, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации) по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской

Заказчик вправе осуществить проверку предоставленной информации. При предоставлении Участником заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе заявки, заявка такого участника отклоняется.

- Критерии выбора Победителя

  - Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Степень предпочтительности определяется количеством баллов, присваиваемых Заявке участника. Оценка и сопоставление Заявок производится по следующим критериям:

| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Максимальное значение критерия в баллах | Правила подсчёта баллов по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | Руб. без НДС | 60 | Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально в соответствие с формулой: Бi = (Зl / Зi)*Бm |
| 2 | Опыт оказания аналогичных услуг за последние 3 года 2013-2015гг. (с 01.01.2013 года по текущий момент 2015 года) | Руб. | 40 | Заявка, имеющая наибольший опыт оказания аналогичных услуг* в денежном выражении, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их опыта оказания аналогичных услуг к наибольшему опыту оказания аналогичных услуг в соответствии с формулой: Бi = (Зi / ЗL)*Бm В случае если опыт выполнения аналогичных работ (услуг) у одного или нескольких участников в заявке превышает трехкратную стоимость закупки (п. 1.5.ТЗ), заявке присваивается наивысший балл, а расчетная формула для других участников принимает следующий вид: Бi = (Зi / (3* ЦMAX))*Бm *Аналогичным является опыт оказания услуг, являющихся предметом закупки * В расчетах не учитываются суммы опыта, не заявленные в Справке об опыте выполнения аналогичных услуг (форма 6 тома 1 Документации); * Неподтвержденный опыт из Справки об опыте выполнения аналогичных услуг (без приложения копий договоров, актов) в расчетах не учитывается |

где:

Бi – балл, присваиваемый i-той заявке;

Зi - значение показателя в i-той заявке;

ЗL - значение показателя, признанного наилучшим;

ЦMAX  - начальная (максимальная) цена закупки, указанная в п. 1.5 ТЗ;

Бm - весовое значение балла по критерию.

6.2. Итоговый балл, присваиваемый заявке участника, рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев.

  - Наилучшей признается заявка, набравшая наибольшее количество баллов.

Дополнительную информацию можно получить у начальника ОТУ ОАО «ЕЭнС» Шалагинова Александра Васильевича, конт. тел.: +7-343-215-77-21.

Составил:

Начальник ОТУ _______________________ А.В. Шалагинов

Лист согласования технического задания  на проведение

открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре объектов ОАО «ЕЭнС» в 2016 г.

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Дата получения | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник сектора бюджетирования УФП | Понкратова О.С. |  |  |  |
| 2 | Ведущий специалист по конкурным процедурам | Тимошенко Е.В. |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Замечания | Дата устранения |
| --- | --- | --- |