УТВЕРЖДАЮ: Начальник оперативно-технического Управления ОАО «ЕЭнС» _____________ А.В. Шалагинов «_____» _______________20__ г.

Техническое задание

для организации и проведения открытого запроса предложений

без предварительного квалификационного отбора

на право заключения договора  на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

объектов  ОАО «ЕЭнС» в 2016 году

(лот №2)

г. Екатеринбург

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения о предмете закупки;

- Организационно-технические требования к Участникам закупки;

- Требования к организации и ведению работ /оказанию услуг;

- Требования по обоснованию цены заявки участника;

- Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок;

- Критерии выбора Победителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Проект договора

1. Общие сведения об открытом запросе предложений без предварительного квалификационного отбора (далее – закупки)

  - Предмет закупки:

Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре объектов ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (ОАО «ЕЭнС»)

1.2. Основание для проведения закупки:

1.2.1. План закупки на 2015 год (корректировка под потребность 2016), протокол ЗК от 26.10.2015 № 63,

| № закупки | № лота | Наименование лота | Приказ ОАО «ЕЭнС» от 18.05.2015 № 96 «Об утверждении Перечня товаров работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п | Код по ОКДП | Наименование по ОКДП |
| 30-168 | 2 | Услуги по обслуживанию ОПС | 27 | 7492030 | Услуги, оказываемые по сигналам тревоги |

- участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, который утвержден Приказом ОАО «ЕЭнС» от 18.05.2015 №96 «Об утверждении Перечня товаров работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства»

1.2.2. Источник финансирования: себестоимость.

1.3. Место оказания услуг: РФ, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48 (2-ой подъезд) и пр. Космонавтов, 17а (служебное помещение кассы).

1.4. Сроки оказания услуг: начало - 1 января  2016 г.   с 0-00 ч.

окончание –31 декабря 2016 г.   до 0-00 ч.

1.5.	Ценовые показатели закупки:

Закупка № 30-168, лот № 2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 85 860,00  рублей, кроме того НДС составляет 15 454,80 рублей.

Всего с НДС цена составляет 101 314,80 рублей.

2. Организационно-технические требования к Участникам закупки

Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

2.1. Наличие действующей лицензии на право оказания  услуг по обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации.

2.2. Наличие автотранспорта, оборудования, инструментов для оказания услуг по договору.

2.3. Наличие опыта оказания охранных услуг, соответствующих требованиям технического задания, не менее  3-х лет.

2.4.  Сотрудники, заявленные на оказание услуг, должны иметь опыт работы не менее 3 лет с программными комплексами «Орион»,   «Контакт GSM», программирования отдельных блоков и систем в целом, монтажных и пусконаладочных работ.

3. Требования к организации и предоставлению услуг

3.1. Услуги по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, закупочной документации и проекта договора (приложение №1 к настоящему техническому заданию).

3.2. Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов по техническому обслуживанию, а так же требованиям, предъявляемым к оказанию услуг, указанных в техническом задании Заказчика.

3.3. Услуги должны оказываться в  соответствии с санитарными, противопожарными нормами. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности лежит на Исполнителе.

3.4. В случае обнаружения дефектов после приемки оказанных услуг и выполненных работ,  исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

3.5. Исполнитель отвечает за надлежащее обучение, экипировку, профессионализм, квалифицированность, а так же за бережное отношение своих сотрудников к имуществу собственника, которое может быть использовано при осуществлении своих обязанностей.

3.6. В случаях ненадлежащего выполнения обязанностей Исполнителем, повлекших нанесение материального ущерба собственнику (порча имущества и т.п.), Исполнитель восстанавливает нанесённый ущерб собственнику за свой счёт.

6. Объём услуг

Перечень оборудования, изделий и приборов, подлежащих техническому обслуживанию по объектам:

Таблица 1

| № объекта для ТО | Адрес объекта | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48 (2-ой подъезд) | Извещатели пожарные. Наименование; Количество. ИП-212; 12 шт.. ИП-212-45; 7 шт.. ИП-3СУ; 12 шт.. ИПР-3СУ; 1 шт.. Извещатели охранные. ИК-Фотон; 8 шт.. Colt XS (ИК); 2 шт.. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО-102-26; 1шт.. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО-102-6; 9 шт.. Извещетель охранный поверхностный звуковой Арфа ИО-329-3; 4 шт.. Приборы. БП Скат-1200; 2 шт.. ППКОП ВЭРС-ПК; 1 шт.. УК-ВК/02; 1 шт.. Контакт GSM 5-2 (без голоса); 1 шт.. Клавиатура КВ1; 1 шт.. Оповещатель. Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12-КП; 2 шт.. |
| 2 | г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а (касса) | Контакт GSM 10а, проводная кнопка «Астра-321, радиобрелок RBR-1 |

4. Требования по обоснованию цены заявки  участника

Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной и неизменной в течение всего периода исполнения договора и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

5. Порядок и условия оплаты

5.1. Оплата производиться путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя не позднее 10 (десятого) числа следующего месяца, согласно прилагаемому расчету фактических затрат, предоставляемого Исполнителем  ежемесячно  вместе  с     актом       сдачи-приемки    выполненных     работ    и  счетом.

5.2. Подробно порядок и условия оплаты указаны в проекте договора (приложение 1 к настоящему техническому заданию).

6. Перечень  документов, предоставляемых Участниками в составе  заявок (помимо указанных в томе 1 Документации по запросу предложений)

6.1. Копия лицензии на право выполнения работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

6.2. Список сотрудников, заявленных на оказание услуг, с указанием опыта работы.

6.3. Справка  об опыте  выполнения  аналогичных договоров за  последние 3 года по форме 6 тома 1 Документации.

6.4. Копии заключенных договоров, актов выполненных работ (оказанных услуг) по обслуживанию средств ОПС, подтверждающих опыт, указанный в п.6.3.

6.5.Справка, подтверждающая соответствие участника требованиям п.п. 2.2, 2.4 настоящего ТЗ, в произвольной форме.

Заказчик вправе осуществить проверку предоставленной информации. При предоставлении Участником заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе заявки, заявка такого участника отклоняется.

- Критерии выбора Победителя

  - Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Степень предпочтительности определяется количеством баллов, присваиваемых Заявке участника. Оценка и сопоставление Заявок производится по следующим критериям:

| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Максимальное значение критерия в баллах | Правила подсчёта баллов по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | Руб. без НДС | 60 | Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально в соответствие с формулой: Бi = (Зl / Зi)*Бm |
| 2 | Опыт оказания аналогичных услуг за последние 3 года 2013-2015гг. (с 01.01.2013 года по текущий момент 2015 года) | Руб. | 40 | Заявка, имеющая наибольший опыт оказания аналогичных услуг* в денежном выражении, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их опыта оказания аналогичных услуг к наибольшему опыту оказания аналогичных услуг в соответствии с формулой: Бi = (Зi / ЗL)*Бm В случае если опыт выполнения аналогичных работ (услуг) у одного или нескольких участников в заявке превышает трехкратную стоимость закупки (п. 1.5.ТЗ), заявке присваивается наивысший балл, а расчетная формула для других участников принимает следующий вид: Бi = (Зi / (3* ЦMAX))*Бm *Аналогичным является опыт оказания услуг, являющихся предметом закупки * В расчетах не учитываются суммы опыта, не заявленные в Справке об опыте выполнения аналогичных услуг (форма 6 тома 1 Документации); * Неподтвержденный опыт из Справки об опыте выполнения аналогичных услуг (без приложения копий договоров, актов) в расчетах не учитывается |

где:

Бi – балл, присваиваемый i-той заявке;

Зi - значение показателя в i-той заявке;

ЗL - значение показателя, признанного наилучшим;

ЦMAX  - начальная (максимальная) цена закупки, указанная в п. 1.5 ТЗ;

Бm - весовое значение балла по критерию.

6.2. Итоговый балл, присваиваемый заявке участника, рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев.

  - Наилучшей признается заявка, набравшая наибольшее количество баллов.

Дополнительную информацию можно получить у начальника ОТУ ОАО «ЕЭнС» Шалагинова Александра Васильевича, конт. тел.: +7-343-215-77-21.

Составил:

Начальник ОТУ _______________________ А.В. Шалагинов

Лист согласования технического задания  на проведение

открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре объектов ОАО «ЕЭнС» в 2016 г.

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Дата получения | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник сектора бюджетирования УФП | Понкратова О.С. |  |  |  |
| 2 | Ведущий специалист по конкурным процедурам | Тимошенко Е.В. |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Замечания | Дата устранения |
| --- | --- | --- |